ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการบ้านสวนมหาสารคาม (สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด)

ถนน มมส.-ดอนหนอง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม ********************************************************************************

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม  มีความประสงค์ติดตั้งวางท่อประปาภายในวงเงิน 3,263,143.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในงานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการบ้านสวนมหาสารคาม (สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด) ถนน มมส.-ดอนหนอง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง วางท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 100-150 มม. และวางท่อ PB SDR 13.5 ขนาด 50 มม. ความยาวรวมประมาณ 4,937 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง

ราชการ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา

ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า

1,305,258.-บาท  ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๓.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

.../๒

-๒-

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  12๐  วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,263,143.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๖.ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,๐๐๐ บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,๐๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖/309/2556

ที่      			     วันที่              มิถุนายน     ๒๕๕6

เรื่อง    คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ที่ กปภ.ข.6/309/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการบ้านสวนมหาสารคาม(สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด)         ถนน มมส.-ดอนหน่อง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขาสาขามหาสารคาม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และข้อ 8(1)          แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา          ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ โดยประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการบ้านสวนมหาสารคาม(สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด)ถนน มมส.-ดอนหน่อง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย             จ.มหาสารคาม กปภ.สาขาสาขามหาสารคาม  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                    (นายวุฒิพงศ์  โนนศรีชัย)				       			                             วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8

งานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร)

วิศวกร ๖

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายจักรพงษ์  สุโคตร)

นายช่างโยธา ๖