ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก ขนาด  ๑/๒ นิ้ว จำนวน  ๑๕,๐๐๐  เครื่อง

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก

ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน  ๑๕,๐๐๐  เครื่อง  เพื่อสำรองคลังสำหรับใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ( E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

เป็นมาตรวัดน้ำชนิดพลาสติก ขนาด ๑/๒ นิ้ว ตามมาตรฐาน  กมว.๑๒๔๓-๒๕๕๕  และ

กมว./๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (คู่มือการตรวจรับมาตรวัดน้ำ) ( ตามเอกสารแนบท้าย)

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๔.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ

๔.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

๔.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

๒ /๕. การรับ...

- ๒ -

๕. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบของภายในวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  ๖๐๒.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..