บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่           กรกฎาคม  ๒๕๕๖

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๖         (งบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ

จ.หนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๒๙๙ /๒๕๕๖  ลงวันที่   ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๖ (งบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๖ (งบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายไพรจิตร  วงษ์พุฒ     )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายมนต์ชัย  แสนสีมน   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์  ขันโททอง )

วิศวกร ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๖ (งบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

- ความเป็นมา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับพิจารณาเห็นชอบและได้รับจัดสรรงบประมาณ จากจังหวัดหนองคาย วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๔,๐๔๖,000 บาท ให้ทำการติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในการดำเนินการก่อสร้างงานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๖  (งบประมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา       	ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลง่านสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๗๓๑,๖๐๐ บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๒./ ๓.๗ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  จัดหาและวางท่อ ตามรายการดังต่อไปนี้

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๐๐ มม.  ความยาวรวมประมาณ ๗๒ ม.

- ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ Ø ๑๕๐ มม.  ความยาวรวมประมาณ ๔,๖๙๐ ม.

- ท่อ GS  Ø ๔” (มอก.๒๗๗-๒๕๓๕) ความยาวรวมประมาณ ๑๙ ม.

- ท่อ S  Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)  ความยาวรวมประมาณ ๒๑๐ ม.

- ท่อ PE  Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐ ความยาวรวมประมาณ ๖๔ ม.

- ท่อปลอก S  Ø ๒๕๐ (ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๕๖ ม.

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ดันลอด ) ความยาวรวมประมาณ ๘๖ ม.

๔.๑.๒  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๔,๓๒๙,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว