ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจ้างติดตั้งระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา-พังลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาและสาขาพังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรร งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี 2556  วงเงิน         งบประมาณ 8,100,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการ งานจ้างติดตั้งระบบ DMA กปภ.สาขาสะเดา-พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมานี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

2.1 จัดหา ติดตั้งมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำDMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และ อุปกรณ์รับ-            ส่งข้อมูล ประกอบด้วยชุดประมวลผลหลัก , GSM modem ตามแบบก่อสร้าง ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดาและสาขาพังลา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามเอกสารประกอบการจัดจ้าง  และระบบสามารถ             เชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5

3.6 บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ตามข้อ16ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  210 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,667,000.- บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------------------------