ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2000 ลบ.ม.

กปภ.สาขาชัยภูมิ(หน่วยบริการบ้านเขว้า) อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 100

ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2000 ลบ.ม. กปภ.สาขาชัยภูมิ(หน่วยบริการบ้าน

เขว้า) อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  งบประมาณปี 2556 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

งานวางท่อน้ำดิบ

2.1  ทำการวางท่อ PVC ขนาด 400 มม.และ ท่อ PVC ขนาด 300 ชั้น 8.5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ   ความยาวประมาณ 13,500 เมตร

2.2   ทำการก่อสร้างเสา ค.อ.ร. รับท่อ S ขนาด 400 มม. และ S ขนาด 300 มม. ชนิดบนดิน  พร้อมติดตั้งตุ๊กตารับท่อครบชุด

2.3  ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลน

2.4 ทำการติดตั้ง Blow Off  ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลน

2.5 ทำการติดตั้ง โบล์วออฟ เข้ากับท่อน้ำดิบเดิม

2.6 ทำการติดตั้งแอร์วาล์ว พร้อมบ่อ ค.ส.ล.  ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลน

งานประสานท่อภายในบริเวณหน่วยบริการบ้านเขว้า

2.7   ทำการประสานท่อภายในบริเวณหน่วยบริการบ้านเขว้า

2.8   ทำการติดตั้ง Ultra Sonic Flow Meter ขนาด  300 มม.พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบันทึกข้อมูลครบชุด บริเวณท่อน้ำดิบภายในบริเวณหน่วยบริการบ้านเขว้า

2.9 ทำการก่อสร้างบ่อประตูน้ำควบคุม ค.ส.ล.  ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลน

งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2000 ลบ.ม.

2.10 ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน

งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ 100 ลบ.ม./ชม.

2.11 ทำการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ 100 ลบ.ม./ชม. เดิม เป็น 200 ลบ.ม./ชม. โดยการ

งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี

2.12 ทำการปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/185/56 (2/29-5/29)

งานก่อสร้างห้องสุขา

2.13 ทำการก่อสร้างห้องสุขา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/185/56 (2/29,13/29)

งานก่อสร้างแพลอยสูบน้ำ

2.14 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแพลอย จำนวน 1 ลำ ตามแบบแปลน

2.15 ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแพลอย ตามแบบแปลน

2.17 ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิดหอยโข่ง ตามแบบแปลน และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.18 ทำการจัดหาติดตั้งระบบ SCADA จำนวน 1 งาน ตามรายการายละเอียดเฉพาะแห่ง

2./คุณสมบัติ...

-2-

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการรวมค้า          (Joint Venture) ก็ได้

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 4 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา (ไม่ถูกปรับ) ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,682,975.-บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ และ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำหรือปรับปรุงระบบผลิตน้ำและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4./ ระยะเวลา...

- 3 -

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   51,219,830.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------