บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 กันยายน   ๒๕๕๖

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๓๖๓/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   งานวางท่อเพิ่มเสริมประสิทธิภาพแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   งานวางท่อเพิ่มเสริมประสิทธิภาพแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายสมพร  นันตะ )

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย  กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายปริญญา  ยศแก้ว)

วิศวกร ๕  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา

วางท่อเพิ่มเสริมประสิทธิภาพแรงดัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วางท่อเพิ่มเสริมประสิทธิแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อวางท่อเพิ่มประสิทธิแรงดันจ่ายน้ำในพื้นที่ จึงมีความประสงค์จ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  ๕  เท่า   ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น บาทคู่ สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒// ๔.ขอบเขต...

- ๒ -

๔. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการ  จัดหา ติดตั้งและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

๒.๑		ให้ดำเนินการจัดหา ติดตั้งและก่อสร้าง ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๖/๐๑/๒๐๘ ดังนี้

-  ขุดวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๔๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN๑๐ 	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕  	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๕๐๐  มม.(ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S ขนาด ๔๐๐ มม.(ดันลอด)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๔๐๐  มม.(ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๓๐๐  มม.(ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๒๕๐  มม.(ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและวางท่อปลอก G/S  ขนาด ๖” (ขุดวาง)	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและติดตั้ง Surge Valve ขนาด ๑๐๐ มม.	ตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๕ ม. จำนวน ๒ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ควบคุมตามแบบแปลนที่กำหนด

-  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ    รูปแบบและความยาวตามแบบแปลน

๒.๒  ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๑๖/๐๑/๒๐๘  (แผ่นที่ ๑-๒๑)  ตามข้อกำหนดงานวางท่อ

และสัญญาจ้างทุกประการ

๒.๓ ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๒.๔ อนุญาตให้ใช้ท่อ HDPE๑๐๐ ทดแทนท่อ PVC ได้ (เฉพาะระบุในแบบแปลน)  ทั้งนี้หากเลือกใช้ท่อชนิดใด  จะต้องใช้ท่อชนิดนั้นเพียงอย่างเดียวและเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.เท่านั้น

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐  วัน

๖. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๓๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ -บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๗. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------