บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 กันยายน   ๒๕๕๖

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๓๖๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ  2557  กปภ.สาขาบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปีงบประมาณ  2557  กปภ.สาขาบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายโสฬส   คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กปภ.ข.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายไพจิตร  วงษ์พุฒ)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายจีระศักดิ์  จันพลา)

วิศวกร ๗  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปีงบประมาณ 2557

กปภ.สาขาบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2557  งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ปีงบประมาณ  2557  กปภ.สาขาบึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ วงเงินงบประมาณ  37,000,000.00  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มกำลังผลิตน้ำและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

3.2.ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.3.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า   ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา (ประเภทเดียวกันหมายถึง  งานก่อสร้างโครงสร้าง ( ค.ส.ล. ) ที่สัมผัสน้ำ  ดังนี้  อาคารผลิตน้ำ หรือ ถังตกตะกอน หรือโรงกรองน้ำ หรือ ถังน้ำใส อย่างใดอย่างหนึ่ง และงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  และงานวางท่อเพื่อการส่งน้ำ  งานที่ระบุทั้งหมดตามมาตรฐานของ  กปภ. )  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานรวมในสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,836,000.-บาท   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

(2)//3.8  บุคคลหรือ…

(2)

3.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ .-บาท (เงินสามหมื่นบาท) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

4.1		ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

- เจาะสำรวจชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารผลิตน้ำและถังตกตะกอน จำนวน 1 จุด

- ปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ปริมาณดินถมประมาณ 1,000 ลบ.ม. 	(พิจารณาเป็นปริมาตร  ลบ.ม.ปกติ) ตำแหน่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง ตามแบบเลข	ที่ 17/01/74  แผ่นที่ 2/11

- ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 07/26/61  จำนวน  1 หลัง

- ก่อสร้างโรงกรองน้ำ  ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 04/3180 – 3193 จำนวน  	1 โรง

- ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 04/3194 – 3201 	จำนวน 1 หลัง

- ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 7.00 x 12.00 ม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.	7/01/03/01-04-CH จำนวน  1 หลัง

- ก่อสร้างบ่อหมัก - จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 17/01/74  แผ่นที่ 9/11

- ยกเลิกงานก่อสร้างบันไดทางขึ้นลง  ค.ส.ล. แรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 07/02/66 	บริเวณตลิ่งแม่น้ำโขง ข้าง กปภ.สาขาบึงกาฬ ตามแบบเลขที่ 17/01/74 แผ่นที่ 	2/11

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำเรือเหล็ก ตามแบบเลขที่ 07/02/27 จำนวน 1 หลังแรงต่ำบ้าน	พันลำ

- รื้อเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจากขนาดเดิม 100 เควีเอ.สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านพันลำ	และภายในบริเวณ กปภ.สาขาบึงกาฬ เป็นขนาด 250 เควีเอ.  พร้อมอุปกรณ์	ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ. รวมจำนวน 2 ชุด (หม้อแปลงเดิมพร้อมอุปกรณ์	ประกอบให้รื้อถอนส่งมอบ กปภ.สาขาบึงกาฬ)

- จัดหาและติดตั้งปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบเลขที่ 17/01/74 แผ่นที่ 4 /11

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแบบแปลนเลขที่ 17/01/74 แผ่นที่ 6-8,11/11 	จำนวนตามแบบแปลนที่กำหนด

- จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีและแก๊สคลอรีน พร้อมตู้ควบคุมตามแบบเลขที่ 	17/01/74 แผ่นที่ 10/11

-จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ 17/01/74 แผ่นที่ 4,11 /	11 จำนวนตามแบบแปลนที่กำหนด

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 17/01/74 แผ่นที่ 2/11

(3)  //จัดหา…

(3)

- จัดหาและรื้อเปลี่ยนท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบเลขที่  17/01/74 แผ่นที่ 3/11

- จัดหาและติดตั้งวางท่อน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  17/01/76

- จัดหาและติดตั้งวางท่อส่งน้ำ ตามแบบเลขที่  17/01/75

- จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่  17/01/7

แผ่นที่ 3/11

- ยกเลิกงานจัดหาและติดตั้งวางท่อบริเวณบันไดทางขึ้นลงแรงต่ำ ตามแบบเลขที่  	07/02/66

- จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่  	17/01/74 แผ่นที่ 8/11

- จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในโรงสูบน้ำเรือเหล็ก ตามแบบเลขที่  	17/01/74 แผ่นที่ 6-7/11

4.2ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 17/01/74 – 76,  แบบแปลนประกอบ และรายละเอียดประกอบแบบแปลนและข้อกำหนดสัญญา

4.3ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.4 อนุญาตให้ใช้ท่อ HDPE 100 ทดแทนท่อ PVC ได้  ทั้งนี้หากเลือกใช้ท่อชนิดใด  จะต้องใช้ท่อชนิดนั้นเพียงอย่างเดียวและเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.เท่านั้น

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  360  วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  39,590,000.00  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 70,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 70,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------