ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจัดหาและติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น

โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน ในจังหวัดอุดรธานี

1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ CSR  ที่โดดเด่นชัดเจนของ กปภ.  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณจากดอกผลประจำปีของกองทุนเงินประกันการใช้น้ำ ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้

1.  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยยึดโครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียนเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และสร้างความผูกพันกับชุมชน ตลอดจนลดข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจจะสะดุดต่อการให้บริการน้ำประปาในปัจจุบันและอนาคต

2.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย เช่น โรงเรียน จังหวัด และ อปท. รับรู้ถึงความรับผิดชอบที่ กปภ.มีต่อประเทศชาติและสังคม เช่น การสนับสนุนและพัฒนาชุมชน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและการมีจิตสาธารณะของพนักงาน กปภ. ซึ่งยังผลทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อแนวนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

3.  ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้หลักการ “คำนึงถึงปัจจัยความต้องการหรือสภาพของสังคมที่ กปภ.น่าจะเข้าไปมีบทบาทด้วยกิจกรรม CSR” อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของภาคีเครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียน จังหวัด อปท. และ กปภ.

4.  เป็น CSR after-process ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกิจการประปา แต่เป็นความช่วยเหลือและเป็นคุณงามความดีที่ กปภ.ปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

5.  เป็น CSR ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายรอบรั้ว กปภ. โดยมีผลทำให้ “เยาวชน” ซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีสุขภาวะที่ดี ซึ่ง กปภ.ไม่ได้มองเป็นภาระ แต่เป็นความตื้นตันใจที่องค์กรและพนักงานมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมอันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เป้าหมายโครงการ

1.  ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเชื่อมด้วยอาร์กอน (ไร้สารตะกั่ว) พร้อมเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.

2.  เยาวชนในโรงเรียน 74 จังหวัด ที่ใช้น้ำประปาของ กปภ.มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง

3.  พนักงาน กปภ.มีจิตสาธารณะต่อสังคม

คำนิยาม

กปภ.		หมายถึง		การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าจ้าง 	หมายถึง		การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้รับจ้าง	หมายถึง		ผู้ลงนามในสัญญากับ กปภ.

3. วัตถุประสงค์

จัดหา  ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อกและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆโดยตู้ทำน้ำเย็นแต่ละชุดต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิคเท่ากับหรือดีกว่าที่ กปภ.กำหนด และเป็นไปตามแบบแปลน (ตามแบบแนบ)

/4. คุณสมบัติ

- 2 -

4. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

4.1  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือในลักษณะกิจการร่วมค้าก็ได้

4.2  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล หรือในลักษณะกิจการร่วมค้าจะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมเพียงรายเดียว โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล หากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

4.3  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.5  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.8  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดได้

4.ขอบเขตงาน

กำหนดให้จัดหาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1 จัดหาชุดเครื่องทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อกและอุปกรณ์ จำนวน 92 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย

4.1.1	 ตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อก แบบหน้าเว้า

-  เป็นแบบต่อท่อน้ำเข้าจากท่อน้ำประปา ท่อทางน้ำเข้า ขนาด ½ นิ้ว

-  โครงสร้างตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส 304 ชนิดขัดมัน

-  ตู้มีล้อ 4 ล้อ สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้าย

-  เป็นระบบเชื่อมอาร์กอน (ไร้สารตะกั่ว)

-  คอมเพรสเซอร์ ขนาด ½ แรงม้า

-  ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง โดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า

-  ใช้น้ำยาทำความเย็น R-134a หรือดีกว่า

-  มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

-  ทำความเย็นได้ที่ระดับ 4 - 8 C

/-มีระบบตัดน้ำ...

- 3 -

-  มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ

-  ถังน้ำบรรจุได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร

-  ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัทหรือดีกว่า

-  อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐาน

4.1.2 เครื่องกรองน้ำดื่ม

-  เป็นแบบระบบ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1.  Sediment Filter		กรองฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอน หรือน้อยกว่า

2.  Pre-Carbon Filter		กำจัดคลอรีนและสารอินทรีย์

3.  Resin Filter			ลดความกระด้างของน้ำ

4.  Post-Carbon Filter		ขจัดสี กลิ่น ก๊าซ

4.1.3 อะไหล่

-  ไส้กรอง Sediment Filter 2 ชุด ต่อ 1 เครื่อง

4.2 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน จำนวน 36 โรงเรียน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

-  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดความยาว ๒ เมตร กว้าง ๐.๗๕ เมตร อาจยืดหยุ่นได้เล็กน้อยตามสภาพพื้นที่ติดตั้งทำด้วยอะคริลิกหนา 5 มม. และติดข้อความบนอะคริลิกด้วยสติกเกอร์เกรด 5 ปี รูปภาพจัดทำด้วยอิงค์เจทความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 dpi ตามรูปแบบที่ กปภ. กำหนด

4.3 การติดตั้งและติดสติกเกอร์ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 92 ตู้

4.3.1  การติดสติกเกอร์

-  สติกเกอร์ชนิด Outdoor ใช้เนื้อกาวแบบ Permanent หมึกพิมพ์แบบ Solvent (หมึกแท้) ความ 	   ละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 720 dpi

4.3.2	การติดตั้งตู้ทำน้ำเย็น

-  ผู้รับจ้างต้องนำตู้ทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะติดตั้งมาวางรวมกันเพื่อให้ผู้ควบคุมงานของ 	  	   กปภ.ตรวจเช็คก่อนทำการติดตั้ง

-  ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างผู้มีความชำนาญมีฝีมือและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นชนิดดีมีคุณภาพ

-  สถานที่ติดตั้งควรอยู่ในที่ร่ม ฝนสาดไม่ถึง หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ หัวหน้าส่วนของหน่วยงานนั้นๆ

-  หลังจากการติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นเสร็จ ให้ทำความสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที

4.4 จัดทำเอกสารคู่มือ

คู่มือดูแลรักษา ทำความสะอาด การใช้และข้อควรระวังตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ เป็นภาษาไทย 1 เล่ม ต่อ 1 ชุด

5. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog)  ตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ ประกอบยื่นซองราคาด้วย

/6.การทำสัญญา

- 4 -

6.	การทำสัญญา

6.1	การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

6.2	ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละห้า (5%) ของมูลค่างานทั้งสัญญา ตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กปภ. และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

6.3	รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

6.4  หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน  กปภ.มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2

6.5	กปภ.มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา การเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่ โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน ถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงิน หรือขยายเวลา หรือลดเวลาก็ให้ตกลงกัน

7.	การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อกและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่เสนอขายให้กับ กปภ.เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไส้กรอง) นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

8.	หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีตามเอกสารแนบ

9.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.การส่งมอบงาน

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดตามข้อกำหนด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.2 ถ่ายรูปประกอบการส่งมอบ

10.3 หนังสือรับรองผลการติดตั้งจากผู้ควบคุมงาน และหัวหน้าส่วนของหน่วยงานที่ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นนั้นๆ

11. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคากลางในการเริ่มต้นประมูลเป็นเงิน ๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท (เงินสามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000 บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว