ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน ๑๐ ปี

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง

ขนาด ๑/๒  นิ้ว จำนวน  ๑๒,๐๐๐  เครื่อง เพื่อใช้สำหรับโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน ๑๐ ปี งบประมาณ ปี ๒๕๕๗  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

๒.๑ เป็นมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว  ต่อด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน  มอก.๑๐๒๑-๒๕๓๔

และ  มอก.๑๒๗๑-๒๕๓๘ โดยกำหนดใช้ กมว./๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการทดสอบ และตรวจรับ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๒ มาตรวัดน้ำตามประกาศประกวดราคาจะต้อง ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสูดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้ตัวหนังสือ  หรือตัวเลข มีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน  และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๒.๓ ตัวเรือนแสดง ตำแหน่งปลายหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำทางออก

๒.๔ มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง	และตัวอักษรย่อ

กปภ.ข.๕  ซึ่งมีลักษณะเรียบร้อยลงบนตัวเรือนมาตร

๒.๕ ตัวเรือนมาตรจะต้องเป็นสีฟ้าเข้ม และกำหนดวงกลมทึบสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มม. บนชุดตัวเรือนมาตรทางน้ำเข้า

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผล

ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒/ ๔.การยื่นประกวดราคา........

- ๒ -

๔.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

๔.๑  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ

๔.๒  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

๔.๓  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

๕. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบของ ณ คลังการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จำนวน ๑ งวด         ไม่เกิน ๔๕ วัน

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  ๘๕๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๘. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๑.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..