ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำโซนสูง  พร้อมระบบสูบส่ง  ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เงินรายได้ ๑๐๐ %

วงเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อดำเนินการ งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำโซนสูง  พร้อมระบบสูบส่ง  ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำโซนสูง พร้อมระบบสูงส่ง ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา  ตามแบบเลขที่  กผว.๑/๕๗  (แผ่นที่ ๑/๕ – ๕/๕)  และพร้อมรายการประกอบแบบ แล้วเสร็จทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงขยายโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน ๑ งาน

๒.๒ วางท่อส่งน้ำ SP ๓๐๐ มม./HDPE  ๓๐๐  มม.

๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูดและท่อทางส่ง

๒.๔ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุม VSD จำนวน ๒ ชุด

๒.๕ ย้ายประตูน้ำ PRV  จำนวน ๑ ชุด

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ชั้นที่ ๑ - ๕  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน  ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒./๔.ระยะเวลา....................

- ๒ -

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน ๒๑๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๘,๕๖๐,๐๐๐.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..