ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2557 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 34,320,000.-บาท เพื่อทำการงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  รายละเอียดตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0591/56 แผ่นที่ 1/6-6/6 และแบบประกอบอื่นๆ

2.1  เจาะสำรวจชั้นดินตามข้อกำหนด	จำนวน  4  หลุม

2.2  ขุดสระพักน้ำดิบบดอัดสระฯ วางท่อชักน้ำ พร้อมรายการประกอบอื่นๆ ตามแบบเลขที่

กปภ.ข.1-0591/56 (1/6-6/6) 	จำนวน  1  งาน

2.3  ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำตามแบบเลขที่ กพน.54/23	จำนวน  2  จุด

2.4  ก่อสร้างรั้วตามแบบเลขที่ กผว.001		จำนวน  1  งาน

2.5  งานอื่นๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ดินที่ได้จากการขุดสระพักน้ำดิบและ/หรือใช้ก่อสร้างคันสระหรือถมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างตามแบบกำหนดแล้ว ให้ถือเป็นของผู้รับจ้างตามสัญญา และเป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องขนย้ายออกนอกบริเวณก่อสร้าง ซึ่งค่าดินดังกล่าวได้หักลบในค่าก่อสร้างตามสัญญาแล้ว

3.  รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

นอกจากรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงทั่วไปแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเป็นรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาดังต่อไปนี้

3.1   ข้อกำหนดเฉพาะงาน	จำนวน  1  แผ่น

3.2  รายการประกอบแบบงานฯ ปีงบประมาณ 57	จำนวน  3  แผ่น

3.3  ข้อกำหนดรายละเอียดการเจาะสำรวจชั้นดิน	จำนวน  4  แผ่น

3.4  รายละเอียดข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ	จำนวน  4  แผ่น

3.5  รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน	จำนวน  5  แผ่น

3.6  การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ	จำนวน  1  แผ่น

3.7  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน  1  แผ่น

3.8  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้ กับสัญญาแบบปรับได้				จำนวน  7  แผ่น

3.9  บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง	จำนวน  1  แผ่น

3.10 แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน  1  แผ่น

3.11 รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง	จำนวน  6  แผ่น

3.12  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค  กปภ. 01-2550  งานก่อสร้างทั่วไป  					จำนวน  1 	เล่ม

2/3.13 มาตรฐาน …........

-2-

3.13 มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-106 (2533) งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์										จำนวน  1  เล่ม

3.14 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พศ.2550                	จำนวน  1  เล่ม

4. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.1  ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

4.2  ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

4.3  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

4.4  สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ  ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

4.5  หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

4.6  สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F.Contractual Factor)  และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่าง การก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F.และF) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

5. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

5.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

5.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

5.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้างของ กปภ. ชั้น 1-5  และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศประกวดราคา

5.5  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3/2.7 บุคคลหรือ ….............

-3-

5.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า (11,016,720.-บาท ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียว ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ระยะเวลาการก่อสร้าง  ไม่เกิน …..270.....วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   36,722,400.-บาท (เงินสามสิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  70,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 70,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว