ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

##### งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

##### กปภ.สาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล)  อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ

1. วัตถุประสงค์

##### การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล)  อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  กปภ.สาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล)  อ.ภักดีชุมพล

จ.ชัยภูมิ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งตามรายการต่อไปนี้

2.1  งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยหินฝน (กรณีมีต้นไม้ยืนต้นกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้)

2.1.1  งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 ,แบบเลขที่ ปปข.6/46(N)/41 และข้อกำหนดเฉพาะงาน จำนวน  1  หลัง

2.1.2  งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 ,แบบเลขที่ ปปข.6/ 5 /48 และข้อกำหนดเฉพาะงาน จำนวน  2  ถัง

2.1.3  งานก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 ,แบบมาตรฐานเลขที่ม.06 - 123(1) และข้อกำหนดเฉพาะงาน  จำนวน  1  ถัง

2.1.4  งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7X12 ม. พร้อมห้องจ่ายแก็สคลอรีน ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57  ,แบบเลขที่ กปภ.ข.6/ 83 /57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน  จำนวน  1  หลัง

2.1.5  งานก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน  จำนวน  1  งาน

2.1.6  งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ขนาด  2  ครอบครัว  ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57  ,แบบเลขที่ กปภ.ข.6/158/54 และข้อกำหนดเฉพาะงาน จำนวน 1 งาน

2.1.7  งานก่อสร้างเสาธงชาติ ,ประตู-รั้ว ,ป้าย และถนน คสล.  ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57  ,แบบเลขที่ ปปข.6/ 6 /42 และข้อกำหนดเฉพาะงาน  จำนวน  1  งาน

2.1.8  งานก่อสร้างรางระบายตะกอนแบบ A  ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57,แบบมาตรฐานเลขที่ SD14-071(R) และข้อกำหนดเฉพาะงาน  จำนวน  1  งาน

2.1.9  งานขุดสระพักน้ำดิบ และสระพักตะกอน ขนาด, จำนวนปริมาณการขุดตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/  จำนวน  1  งาน

2.1.10  งานจัดหา ติดตั้งวางท่อและอุปกรณ์ระบบผลิต ,ระบบจ่าย และท่อประปาภายในบริเวณตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57

2.1.11  งานจัดหา ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี เครื่องจ่ายสารเคมี,  เครื่องเป่าอากาศสารเคมี และชุดจ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.1.12  งานจัดหา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องต้นกำลัง ชนิด ,ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57,แบบมาตรฐานเลขที่ SD14-071(R) และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.1.13  งานจัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ,ระบบควบคุม, ตู้ควบคุม ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.2  งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือดาว (กรณีมีต้นไม้ยืนต้นกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ตามข้อกำหนดของกรมป่าไม้)

2.2.1  งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสือดาว  ขนาด ,จำนวนปริมาณการขุดตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57

2.2.2  งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 5X8 ม.  ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/124/57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน จำนวน 1 หลัง

2.2.3  งานจัดหา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องต้นกำลัง ชนิด ,ขนาด, จำนวน ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.2.4  งานจัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ,ระบบควบคุม, ตู้ควบคุม ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.3  งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง วางท่อระบบประปา

2.3.1 ทำการจัดหาและติดตั้ง วางท่อน้ำดิบ  ชนิด  ขนาด  ความยาวตามแบบแปลน  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และรายละเอียดประกอบแบบแปลน

2.3.1 ทำการจัดหาและติดตั้ง วางท่อจ่ายน้ำประปา  ชนิด  ขนาด  ความยาวตามแบบแปลน  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/121/57 และรายละเอียดประกอบแบบแปลน

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล(Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า(Joint Venture) ก็ได้

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 4 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.7 ผู้ประสงค์จะราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา(ไม่ถูกปรับ)ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า21,767,438.-บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ และ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำหรือปรับปรุงระบบผลิตน้ำและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  360  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   54,418,595.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว