บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ที่ 237/๒๕๕7

ที่       			      วันที่                  มีนาคม  ๒๕๕7

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ. ที่ 23๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร งบประมาณประจำปี 2557 งานปรับปรุงระบบประปา กปภ.สาขาชนบท(มัญจาคีรี - แวงใหญ่) ระบบน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ - แม่ข่าย), ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม. โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ และข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ตามระเบียบ ฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน ฯ ก่อนที่จะนำสาระสำคัญไปเผยแพร่ได้ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปา กปภ.สาขาชนบท (มัญจาคีรี - แวงใหญ่) ระบบน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ - แม่ข่าย), ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

…………………………………….……..ประธานกรรมการ

(นายธนกร  ศิลปะรายะ)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

…….……………………………………กรรมการ

(นายพฤหัส  คำเรือน)

หัวหน้างานแผนงาน

………………………………………… กรรมการ

(นายจักรพงษ์  สุโคตร)

นายช่างโยธา 6

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR )

งานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร งบประมาณประจำปี 2557

งานปรับปรุงระบบประปา กปภ.สาขาชนบท(มัญจาคีรี - แวงใหญ่) ระบบน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ และเปลี่ยนท่อ น้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ - แม่ข่าย), ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ เป็นเงินงบลงทุนวงเงินงบประมาณ 55,373,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และอาคาร งบประมาณประจำปี 2557 งานปรับปรุงระบบประปา กปภ.สาขาชนบท(มัญจาคีรี - แวงใหญ่) ระบบน้ำดิบ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ และเปลี่ยนท่อน้ำดิบ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ - แม่ข่าย), ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม. กปภ.ข6 จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

๒. ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

๒.๑ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย

๒.๑.๑   เจาะสำรวจชั้นดินและทดสอบเสาเข็มตามรายการประกอบงานฐานราก

๒.๑.2   ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 15๐ ลบ.ม./ชม.		จำนวน       ๑  	โรง

๒.๑.3   ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,๐๐๐ ลบ.ม. 	จำนวน       ๑	ถัง

๒.๑.4   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง 4.๐๐ x 6.๐๐  ม.	จำนวน       ๑  	หลัง

๒.๑.5   ปรับปรุงจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก็สคลอรีน  	จำนวน       ๑ 	ระบบ

๒.๑.6   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและไฟฟ้า	จำนวน       ๑   	ระบบ

๒.๑.7   ก่อสร้าง ถนน รางระบายตะกอน ถมดินปรับระดับ และอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบ

๒.๑.8  จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่น ๆ

๒.๒  สถานีสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๒.๑  ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ		 จำนวน       ๑	 หลัง

๒.๒.๒  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและไฟฟ้า	 จำนวน       ๑ 	 ระบบ

๒.๒.3  จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ ประสานท่อภายในบริเวณ

## ๒.๓  งานวางท่อ

๒.๓.๑  จัดหาและก่อสร้าง วางท่อ ประสานท่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้

ท่อ ปลอก S Ø 7๐๐  ความยาวรวมประมาณ 106 ม.

ท่อ HDPE Ø ๕๐๐ มม. PN ๖.๓ ความยาวรวมประมาณ ๗๖๕ ม.

ท่อ S Ø 5๐๐ มม. บนดิน ความยาวรวมประมาณ 946 ม.

ท่อ S Ø 5๐๐ มม. ใต้ดิน ความยาวรวมประมาณ 19 ม.

๒.๓.๒ ก่อสร้างเสารับท่อ คสล. พร้อมตุ๊กตารับท่อและติดตั้งแอร์วาล์ว

๒.๔ ระบบควบคุมอัตโนมัติ

จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นมีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้  แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑ – 4 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา (ไม่ถูกปรับ) ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 23,699,644 บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ และงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำหรือปรับปรุงระบบผลิตน้ำ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ รัฐ /เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง

๓.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 30๐ วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล เป็นเงิน 59,249,11๐ บาท (ห้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.  การเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว