ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขา

พยัคฆภูมิพิสัย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย(แม่ข่ายและหน่วยบริการ)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งตามรายการต่อไปนี้

2.1 โรงกรองน้ำ (น.วาปีปทุม)

2.1.1 ทำการปรับปรุงโรงกรองน้ำตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (1/18 -2/18)

2.1.2 ทำการขุดลอกสระพักตะกอนตามแบบแปลนแผ่นที่ กปภ.ข.6/153/57 (3/18)

2.1.3ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องชั่งถังแก๊สคลอรีน Balance And Pivot Scale(ลูกตุ้มถ่วง) หรือ Hydraulic Scale  สามารถชั่งได้ไม่น้อยกว่า 250 กก. จำนวน 1 ชุด ภายในห้องจ่ายแก๊สคลอรีน

2.1.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมีชนิด METERING PUMP ขนาด 200 ลิตร/ชม. โดยจิดจั้งเข้ากับระบบท่อจ่ายสารและระบบไฟฟ้าควบคุมเดิม

2.2 โรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอย(น.วาปีปทุม)

2.2.1 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอยเหล็กตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57(4/18-6/18)

2.2.2 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 130 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 45 เมตร ชนิดหอยโข่งจำนวน 2 ชุด พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30  KW ประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (MCP) และ เดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/153/57 (8/18)

2.2.3 ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแพลอย และท่อน้ำดิบ FLEXIBLE PIPE ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (8/18)

2.2.4  ทำการติดตั้งทุ่นพลาสติกรับท่อ FLEXIBLE PIPE ขนาด 200 มม.

2.2.5  ทำการติดตั้งทุ่นค.ส.ล. ยึดแพ จำนวน 2 ชุด

2.2.6 ทำการติดตั้งตาข่ายพลาสติกกั้นวัชพืชรอบหัวกะโหลกดูน้ำโครงเหล็กชุบกันสนิม

2.2.6 ทำการวางท่อ HDPE 100 OD 225 มม. PN 8 พร้อมประสานเข้าท่อเมนเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (8/18)

2.3 โรงกรองน้ำ(น.ปทุมรัตต์)

2.3.1 ทำการปรับปรุงโรงกรองน้ำตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (9/18 -11/18)

2.4 โรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอย(น.ปทุมรัตต์)

2.4.1 ทำการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำแพลอย(เดิม)ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (12/18)

2.5 โรงกรองน้ำ(แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย)

2.5.1 ทำการปรับปรุงโรงกรองน้ำตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (13/18 -14/18)

2.5.2  ทำการจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/153/57(15/18) และแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/ 5 /47 (1/1), มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.05 -2545 งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

.../2

-2-

2.6 โรงสูบน้ำแรงต่ำลำพังชู(แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย)

2.6.1 ทำการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำลำพังชูตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (16/18)

2.7 โรงสูบน้ำแรงต่ำบึงสระบัว(แม่ข่ายพยัคฆภูมิพิสัย)

2.7.1 ทำการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำบึงสระบัวตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/153/57 (17/18 - 18/18)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา(ไม่ถูกปรับ) ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,875,076.- บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ , งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ ,งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ หรือ งานก่อสร้างแพลอยเรือเหล็กสูบน้ำแรงต่ำ และ งานวางท่อส่งน้ำ,งานวางท่อภายในบริเวณ  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  200  วัน

.../3

-3-

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   9,687,691.19.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------