บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่           กรกฎาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.ส.พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๔๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.ส.พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.ส.พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

( นายพงศ์พิพัฒน์  สุริยวงศ์ )

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนนทกร  ผลินยศ )

วิศวกรโยธา ๔ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายสุพัฒน์  พรหมกุล )

ช่างโยธา ๔ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ   ๔,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.ส.พังโคน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำสูญเสีย โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒  	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา       	ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีผลงาน งานวางท่อส่งน้ำดิบ หรือ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หรือ งานปรับปรุงเส้นท่อ หรือ งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพากร,ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) และ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยละเอียดซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวซึ่งแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๒/๓.๖ บุคคล...

- ๒ -

๓.๖ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  งานวางท่อเสริมแรงดัน จากบ้านฝั่งแดง ถึง บ้านอุ้มเหม้า ตามแบบเลขที่ 01/26/57

๔.๑.๒  งานวางท่อเสริมแรงดันจากบ้านดอนตาล ถึง ถนนพังโคน-บึงกาฬ อ.พังโคน จ.สกลนคร

ตามแบบเลขที่ 02/26/57(1/4-4/4)

๔.๑.๓  งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนพังโคน - โพธิ์ตาก อ.พังโคน จ.สกลนคร ตามแบบเลขที่ 03/26/57(1/5-5/5)

๔.๑.๔  งานวางท่อเสริมแรงดัน จากถนนเลิงพัฒนา7 ถึง ถนนนาเหมือง - หนองหญ้าปล้อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ตามแบบเลขที่ 04/26/57(1/2-2/2)

๔.๑.๕  งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนบ้านธาตุ ถึง หน้าเทศบาลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ตามแบบเลขที่ 05/26/57(1/4-4/4)

๔.๑.๖  งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ถนนมาลาอุทิศ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ตามแบบเลขที่ 06/26/57(1/3-3/3)

๔.๑.๗  งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ถนนบ้านนาบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ตามแบบเลขที่ 07/26/57(1/2-2/2)

๔.๑.๘  งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ตาดภูวงซอย 3 อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ตามแบบเลขที่ 08/26/57(1/4-4/4)

๔.๑.๙  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๔,๗๙๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๙,๐๐๐.- บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว