บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๐๓ -๑ /พิเศษ  		วันที่          กรกฎาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน               /ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต กปภ.ส.สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๔๕๒ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต กปภ.ส.สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต กปภ.ส.สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายพิทยา  ชมภู   )

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายเดชาวัต จันทร์เทาว์ )

วิศวกรเครื่องกล ๕ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นางสาวรวิพร  สุวรรณรินทร์ )

ช่างโยธา ๓ งานมาตรวัดน้ำ กรจ.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต กปภ.ส.สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ   ๑๑,๒๙๓,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการจ้างเหมา

งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.ดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน/ติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต กปภ.ส.สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำสูญเสีย โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒./ ๓.๘ บุคคล ...

- ๒ –

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑   งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนG/S ข้ามถนน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 01/24/57

๔.๑.๒  งานติดตั้งประตูน้ำกันขอบเขต ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 02/24/57

๔.๑.๓  งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงเรียนพณิชยการสกลนครถึงหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก

ตามแบบเลขที่ 03/24/57

๔.๑.๔   งานวางท่อเสริมแรงดันทางเข้าหน้าสถานีเพิ่มแรงดันกกส้มโฮง

ตามแบบเลขที่ 04/24/57

๔.๑.๕   งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราษฎร์เจริญถึง ซอยกมลพันธุ์ปลา

ตามแบบเลขที่ 05/24/57

๔.๑.๖   งานปรับปรุงเส้นท่อ  ยกเลิกท่อAC เดิม ถนนสันติธรรม สกลเมืองทอง 3

ตามแบบเลขที่ 06/24/57

๔.๑.๗   งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนต.พัฒนา

ตามแบบเลขที่ 07/24/57

๔.๑.๘  งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยโรงเรียนกกส้มโฮง ถนนรัฐบำรุง

ตามแบบเลขที่ 08/24/57

๔.๑.๙  งานวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำกกส้มโฮง ถึงหน้าสถานีตำรวจทางหลวง

ตามแบบเลขที่ 09/24/57

๔.๑.๑๐ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๑๑ ทำการเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่กับท่อเมนจ่ายเดิมให้เรียบร้อย

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๒,๐๘๓,๕๑๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว