ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

จ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕7 วงเงินงบประมาณ 1,983,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  เพื่อดำเนินการจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ. สาขาสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงานและรายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสะเดา ตามแบบเลขที่ กรค.5-สด.1/57 จำนวน 3 แผ่น แล้วเสร็จทั้งหมด ประกอบด้วยงานดังรายการต่อไปนี้

2.1 งานภายในพื้นที่สำนักงาน กปภ.สาขาสะเดา

2.๑.1 งานติดตั้งระบบก๊อกน้ำโดยเดินท่อน้ำมายังห้องปฏิบัติการ

2.๑.๒ งานปรับปรุงบ่อหมักสารเคมี

2.1.3 จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน  ชนิดติดตั้งหัวถัง พร้อมชุดอีเจคเตอร์ขนาด  2 กก./ชม. รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม กมว.933-2551 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.1.4 จัดหาเครื่องจ่ายสารเคมี ขนาด 151 - 350 ลิตร/ชม. ตามมาตรฐาน กมว.209-2539 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

- BACK PRESSURE VALVE

- PRESSURE RELIEF VALVE

- PULSATION DAMPENERS (STAINLESS STEEL)

2.๑.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนสารเคมี ความเร็วรอบประมาณ ๑๐๐ รอบ/นาที ต้นกำลังมอเตอร์อย่างน้อย ๑.๕๐ kw รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.05-2545 (งานติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี)

2.1.6 งานปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องกวนสารเคมีและระบบไฟฟ้า

2.2 งานภายในสถานีผลิตน้ำควนพลา

2.2.1 งานก่อสร้างแท่นวางเครื่องจ่ายสารเคมี

2.2.2 งานปรับปรุงระบบก๊อกน้ำโดยเดินท่อน้ำมายังห้องปฏิบัติการ

2.2.3 งานวางท่อ PB dia. 50 มม. (จ่ายปูนขาว)

1.2.4 จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาวแบบเข้มข้น(Screw Pump) ขนาดอัตราจ่าย 0 - 1,000 ลิตร/ชม. ตามมาตรฐาน กมว.493-2545 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.2.5 จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาวแบบเข้มข้น(Rotary Lobe Pump) ขนาดอัตราจ่าย 0 - 1,000 ลิตร/ชม. ตามมาตรฐาน กมว.09-00044-57 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2/2.2.6 งานท่อ....

-๒-

2.2.6 งานท่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาว

2.2.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกวนช้าขับด้วยมอเตอร์  ขนาด 1.5 kw. ตาม กมว.351-๒๕41

2.2.8 จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน  ชนิดติดหัวถัง ขนาด  2 กก./ชม. รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม กมว.933-2551 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.2.9 จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัดแก๊สคลอรีนรั่ว (แบบติดตั้งกับที่) ตามมาตรฐาน กมว.833-2549 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.2.10	 งานปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องกวน-เครื่องจ่ายสารเคมีและระบบไฟฟ้า

2.2.11 งานจัดหาและติดตั้งตู้เก็บน้ำตัวอย่างในระบบจำหน่าย จำนวน 4 ชุด

- จุดที่ 1 บริเวณหน้าสถานีอนามัยตำบลปริก

- จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนเทศบาลปาดังเบซาร์

- จุดที่ 3 บริเวณหน้าโรงงานท๊อปโกลบ(ด่านนอก)

- จุดที่ 4 บริเวณศาลาหน้าโรงพยาบาลสะเดา

2.2.12 จัดหาหน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนรั่ว(แบบกระเปาะ) ตาม กมว.156-๒๕๔5 จำนวน 6 ชุด

2.3  งานจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawings)

ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างจะต้องจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคำแนะนำ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ต้นฉบับ(Sepia) โดยสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด พิมพ์เขียว จำนวน 4 ชุด พร้อมแผ่น CD ไฟล์งานส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูล ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญานี้

๒.4  การดำเนินงาน

2.4.1  การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำต้องเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของ ผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น

๓/(๒)  ภายใน …

-๓-

2.4.2 ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานแผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ และรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

2.4.3 ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการ ขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย คำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๒.5  ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

(ใช้กรณีงานตามข้อกำหนดมาตรฐานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒o มิถุนายน ๒๕๕๓)

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

2.5.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง

2.5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.5.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

2.5.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างทั้งหมดให้คิดรวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญานี้

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ            ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4/3.5  เป็นผู้ประสงค์

-4-

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1-5

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 2,122,345 -  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 4,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 4,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว