บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ -๑ /พิเศษ  		วันที่       ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๖๕๕ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ๒๕๕๘  (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ๒๕๕๘  (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

( นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์ )

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายจีระศักดิ์  จันพลา   )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายจักรพันธุ์  มฤคทัต )

วิศวกร ๖

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ๒๕๕๘

(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘  วงเงินงบประมาณ           ๘,๖๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  ๒๕๕๘  (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒./ ๓.๘ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่  ๓๓/๐๑/๙๘  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  งานจัดหาและวางท่อ

- ท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม.ชั้น ๘.๕ มม. ความยาวประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร

- ท่อ PVC Ø ๑๕๐ มม.ชั้น ๘.๕ มม. ความยาวประมาณ ๙,๑๕๐ เมตร

- ท่อ PB Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ ความยาวประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร

- ท่อ PE Ø ๑๖๐ มม. PN ๑๐ ความยาวประมาณ ๗๐ เมตร

- ท่อ S Ø ๑๕๐ มม. (บนดิน)  ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อ S Ø ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน)  ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. ( ดันลอด ) ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อปลอก S Ø ๒๕๐ มม. ( ขุดวาง ) ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อปลอก GS Ø ๔” ( ขุดวาง ) (BSM)   ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ท่อปลอก GS Ø ๖” ( ขุดวาง ) (BSM)   ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ติดตั้ง Air Valve ขนาด ๒๕ มม. พร้อมบ่อ ตามแบบแปลนที่กำหนด

๔.๑.๒  จัดหาและก่อสร้างและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน ๑ หลัง

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดสูบส่ง

๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๕๐ ม.(ไม่รวมอะไหล่ตามมาตรฐาน กปภ.)

- ติดตั้งมิเตอร์พร้อมเสาไฟฟ้า ๑ ต้น (สถานีเพิ่มแรงดัน)

๔.๑.๓  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๙,๒๐๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว