ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR )

##### งานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLCและอื่นๆ)  กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

*********************************************************************

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้ง

##### ระบบอัตโนมัติ (PLCและอื่นๆ) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) กปภ.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา

ติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้การผลิตจ่ายน้ำอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ

กปภ. ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/กรค./๐23/๕๘ และรายการประกอบแบบให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ ตาม

สถานที่ต่างๆดังนี้

2.๑ สถานีจ่ายน้ำนาโพธิ์

2.๒ สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน

2.3 โรงสูบน้ำแรงต่ำแก่งละว้า

2.4 โรงสูบน้ำแรงสูงทุ่งมน

2.5 ห้องควบคุมระบบ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าว ต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา (ไม่ถูกปรับ) ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,712,000.-บาท ประเภท

ของงานได้แก่ ผลงานในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตสูบจ่ายน้ำให้ทำงานแบบอัตโนมัติ โดย

ใช้อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Controller) หรือ Microcontroller หรือ Relay หรือเครื่องควบคุม

ทางไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์อื่นๆ โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่นได้แก่สำเนาสัญญาจ้าง,สำเนาหนังสือรับรองผลงานจากเจ้า

ของงาน ,สำเนาใบแสดงปริมาณงาน (BOQ) ,เอกสารผลิตภัณฑ์ (Catalog) ของ Programmable Logic

Controller (PLC)  และ กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานดังนี้

- งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

- งานจ้างศึกษาโครงการฯ

- งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

- งานระบบอาคาร (BAS/BMS) และระบบพลังงาน

- งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

- งานติดตั้งระบบโทรมาตร ระบบข้อมูลน้ำ

- งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

- งานโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

-2-

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญา

อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 250 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,280,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6.  ในการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Mininum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท

จากราคากลางงานก่อสร้าง  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

************************************************

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

ดังต่อไปนี้

4.1  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น โดยต้อง

จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

ที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งสำรวจสถานที่จริงของโครงการ ตามวันและเวลาที่กปภ.กำหนด

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3. (คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้าง โดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ 3. (คำนิยาม )  ครบถ้วน ถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตสูบจ่ายน้ำ

ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ โดยใช้อุปกรณ์ PLC  (Programmable Logic Controller) หรือ

Microcontroller หรือ Relay หรือ เครื่องควบคุมทางไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ (ตามข้อ 3. คำนิยาม )

โดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 40% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยมีข้อกำหนดของผลงานดังนี้

4.6.1  ผลงานภาคงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.6.2  ผลงานอื่นๆ

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) มีมูลค่า40% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถือว่าผ่านข้อกำหนด

4.6.3 กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานดังนี้

- งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

- งานจ้างศึกษาโครงการฯ

- งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

- งานระบบอาคาร (BAS/BMS) และระบบพลังงาน

- งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

- งานติดตั้งระบบโทรมาตร ระบบข้อมูลน้ำ

- งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

- งานโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

-3-

5.        การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้นดังนี้

5.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ 4.

5.2 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 4. มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนดคุณลักษณะ(Specification

Catalog) ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้ในโครงการฯ ในกรณีที่โครงการฯของ กปภ.

ใช้ PLC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารผลิตภัณฑ์ (Catalog) ของ PLC

ฉบับจริง โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นมาพร้อมในคราวเดียวกันตามรายการดังนี้

(1) Programmable Logic Controller (PLC)

5.3 การพิจารณาของคณะกรรมการฯของ กปภ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการของกปภ. ไม่ขอ

และรับเอกสารเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

6.       ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

6.1   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร, ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์,เครื่องมือฯ และ

อื่นๆ  มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุน

ทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

6.2   ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งและ/หรือ ปรับปรุงระบบฯด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตามผู้รับจ้างต้องนำ

ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมาให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หาก

วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์

นั้นๆหรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลนหรือแบบแปลนรวมทั้งการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่ครบ

ตามรายการหรือจำนวนหรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

6.3   ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งและ/หรือปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตามหากวัสดุ

อุปกรณ์ในรายการใดๆไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนหรือในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือคำชี้แจง

ประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิฉัยจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติมผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้

ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

6.4  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงบุคคลที่อยู๋ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออก

จากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าปรากฎว่ามีคดีล้มละลาย

หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตก

อยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

6.5   รายการทุกรายการที่ผู้เสนอราคาเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งาน

มาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยัง

อยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมีจำหน่าย ณ วันเสนอใช้

6.6  รายการซอฟแวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ(Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมายและ

ต้องเป็นรุ่นที่ยังมีจำหน่าย ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่งอาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-

ROM ซึ่งระบุชื่อซอฟแวร์รุ่นและชื่อผู้ผลิตในส่วนของ HMI/MMI Software ต้องมีใบรับรองลิขสิทธิ์ (License) ยืนยันจากผู้ผลิตหรือสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

6.7   ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเช่นเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ. และของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของกปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

-4-

7.       การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบควบคุมเป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับ

เงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1   การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้นดังนี้

7.1.1 Software

(1) จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของระบบการผลิตและ

ระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะเวลาการรับประกัน

7.1.2 Hardware

(1) จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้ง

ระบบฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

7.2  ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย(Preventive Maintenance)

ณ การประปานั้นๆทุก 6 เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับจ้างได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว

7.3  ผู้รับจ้างต้องจักทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียร่วมกับพนักงานของกปภ. ส่ง ณ สำนักงานการประปาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าทึ่ของกปภ.ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน  หากผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ 10 % ของเงินประกันสัญญา โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

7.4 ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯ และยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

7.5  ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเอง หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

7.6  การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance) ตามข้อ 7.2 หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ (Spare part) ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ หลังจากนั้น ให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่การประปานั้นภายใน 60 วันเพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

7.7  การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง การประปาส่วนภูมิภาคจะออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX) หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันทีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

7.8  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งาน ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอรายละเอียดเนื้อหาการอบรมวันเวลาต่อคณะกรรมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม

7.9   ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

-5-

8.        ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

8.1   กปภ.จ่ายค่างานแบบเหมารวมโดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงานทุกๆระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

8.2   การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว หากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.3   ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว โดยผู้รับจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

8.4   การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง

8.5   ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างรับไป

8.6   ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆเพื่อเป็นเงินประกันผลงานและจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

8.7   ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งในอัตราร้อยละ 80ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรงโดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

8.8   ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างานเสนอให้ กปภ.พิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างาน จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว ทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

- การทำสัญญา

8.1  การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ

ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

8.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละห้า(๕%)ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันของกปภ.และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

8.3  รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

  - หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลัก

ประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

  - กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่

ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

-6-

- กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็น

ผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร

ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกปภ.

ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code และPLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

10.  	   ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 250 วัน

11.  	   ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,280,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

12.        ในการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ (Mininum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท

จากราคากลางงานก่อสร้าง  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

****************************************

- คำนิยาม

| กปภ. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค |
| --- | --- | --- |
| กปภ.ข. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคเขต |
| กปภ.สาขา | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคสาขา |
| ผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต และ กปภ.สาขา |
| ผู้รับจ้าง | หมายถึง | บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามในเอกสารสัญญากับกปภ. |
| ตัวแทนผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | ตัวแทนของกปภ. ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| ข้อกำหนดของงาน | หมายถึง | รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง |
|  |  | ข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specification)รวมถึงมาตราฐานเชิง |
|  |  | วิศวกรรมอื่นๆที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม |
|  |  | มาตรฐานนั้นๆ |
| งานระบบอัตโนมัติ | หมายถึง | งานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตสูบจ่ายน้ำให้ |
| (PLCและอื่นๆ) |  | ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ PLC (Programmable |
|  |  | Logic Controller) หรือ Microcontroller หรือ Relay หรือ |
|  |  | เครื่องควบคุมทางไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ เป็นอุปกรณ์หลักใน |
|  |  | การควบคุมการทำงาน |
| วิศวกร | หมายถึง | ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรม |
|  |  | ไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าสื่อสาร หรือการวัดและการควบคุมหรือวิศวกรรม |
|  |  | การควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรับรองและควบคุมการดำเนินโครงการ |
|  |  | และเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ |
|  |  | - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับ |
|  |  | ภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนดคือ สาขาไฟฟ้ากำลัง |
|  |  | และสาขาไฟฟ้าสื่อสาร) |
|  |  | - เป็นพนักงานประจำบริษัทมาไม่แล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีเต็มและ |
|  |  | มีสำเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวันประกวด |
|  |  | ราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ |

-1-

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการพิจารณาผล

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

ดังต่อไปนี้

  - เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น โดยต้อง

จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  - ผู้เสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ

วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.4ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งสำรวจสถานที่จริงของโครงการ

ตามวันและเวลาที่กปภ.กำหนด

2.5ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติของวิศวกรเป็นไปตามข้อ 1. (คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อ

ควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้าง โดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1. (คำนิยาม )

ครบถ้วน ถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งหรือปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตสูบจ่ายน้ำ

ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ PLC  (Programmable

Logic Controller) หรือ Microcontroller หรือ Relay หรือ เครื่องควบคุมทางไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ

(ตามข้อ 1. คำนิยาม ) โดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 40% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยมีข้อกำหนดของผลงานดังนี้

3.5.1  ผลงานภาคงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ของมูลค่างาน

โครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.5.2  ผลงานอื่นๆ

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ของมูลค่างาน

โครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)มีมูลค่า40% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถือว่าผ่านข้อกำหนด

3.5.5  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานดังนี้

- งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

- งานจ้างศึกษาโครงการฯ

- งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

- งานระบบอาคาร (BAS/BMS) และระบบพลังงาน

- งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

- งานติดตั้งระบบโทรมาตร ระบบข้อมูลน้ำ

- งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้งหรืองานปรับปรุงระบบอัตโนมัติ

- งานโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

-๒-

3.	การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้นดังนี้

3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ 2.

3.2 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 2. มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนดคุณลักษณะ(Specification

Catalog)ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้ในโครงการฯ ในกรณีที่โครงการฯของ กปภ.

ใช้ PLC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารผลิตภัณฑ์ (Catalog) ของ PLC

ฉบับจริง โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นมาพร้อมในคราวเดียวกันตามรายการดังนี้

- Programmable Logic Controller (PLC)

3.2 การพิจารณาของคณะกรรมการฯของ กปภ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการของกปภ. ไม่ขอและรับเอกสารเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

5.	ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร, ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์,เครื่องมือฯ และ

อื่นๆ  มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุน

ทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

5.2   ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งและ/หรือ ปรับปรุงระบบฯด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตามผู้รับจ้างต้องนำ

ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมาให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หาก

วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์

นั้นๆหรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลนหรือแบบแปลนรวมทั้งการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่ครบ

ตามรายการหรือจำนวนหรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

5.3 	ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งและ/หรือปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตามหากวัสดุ

อุปกรณ์ในรายการใดๆไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลนหรือในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือคำชี้แจง

ประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิฉัยจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติมผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้

ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

5.4 	วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงบุคคลที่อยู๋ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออก

จากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าปรากฎว่ามีคดี ล้มละลาย

หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตก

อยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

5.5   รายการทุกรายการที่ผู้เสนอราคาเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้

งานมาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยัง

อยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมีจำหน่าย ณ วันเสนอใช้

5.6  	รายการซอฟแวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ(Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมายและ

ต้องเป็นรุ่นที่ยังมีจำหน่าย ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่งอาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-

ROM ซึ่งระบุชื่อซอฟแวร์รุ่นและชื่อผู้ผลิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์และใบรับรองลิขสิทธิ์ (License) ยืนยันจาก

ผู้ผลิตหรือสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

4.7   ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเช่นเครื่องมือ

เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ. และของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของ

กปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

-3-

5.	การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบควบคุมเป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5.1   การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้นดังนี้

5.1.1 Software

(1) จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของระบบการผลิตและ

ระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะเวลาการรับประกัน

5.1.2 Hardware

(1) จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้ง

ระบบฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

  - ในระยะการรับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย(Preventive Maintenance)

ณ การประปานั้นๆทุก 6 เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับจ้างได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว

5.3 ผู้รับจ้างต้องจักทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียร่วมกับพนักงานของกปภ.ส่ง ณ สำนักงานการประปาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าทึ่ของกปภ.ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน  หากผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ 10 % ของเงินประกันสัญญา โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

5.4 ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯ และยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

5.5  ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเอง หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

5.6 การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance) ตามข้อ 5.2 หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ (Spare part) ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ หลังจากนั้น ให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่การประปานั้นภายใน 60 วันเพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

5.7 การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง การประปาส่วนภูมิภาคจะออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX)หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันทีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

5.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งาน ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอรายละเอียดเนื้อหาการอบรมวันเวลาต่อคณะกรรมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม

5.9  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

-4-

๖.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

7.1   กปภ.จ่ายค่างานแบบเหมารวมโดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงานทุกๆระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

7.2   การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว หากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.3   ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว โดยผู้รับจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7.4   การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง

7.5   ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างรับไป

7.6   ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆเพื่อเป็นเงินประกันผลงานและจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

7.7   ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งในอัตราร้อยละ 70ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรงโดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

7.8   ผู้ประกวดราคาได้จะต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างานเสนอให้ กปภ.พิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างาน จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว ทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

- การทำสัญญา

  - การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

  - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละห้า(๕%)

ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยเวลาตามสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ

ตามแบบหนังสือค้ำประกันของกปภ.และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

  - รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

  - หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

  - กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

-5-

- กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code และPLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

(1)  Programmable Logic Controller (PLC)

(2)  MMI/HMI Software

ทั้งนี้ ต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงต่อ กปภ. มาพร้อมกับการเสนอราคา

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบ System Configuration แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้ง

Communication Overview แสดงการรับและส่งข้อมูลของระบบเพื่อประกอบการพิจารณาโดย

จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กปภ.กำหนดหรือดีกว่า

5.11  สถาบันที่ผู้รับจ้างต้องใช้เป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการดำเนินโครงการ มีดังนี้

(1)  ใช้ มาตรฐาน กปภ. ในกรณีที่มีการติดตั้งงานไฟฟ้ากำลัง

(2)  ใช้ มาตรฐาน มอก. ในกรณีที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทย

(3)  ใช้ มาตรฐาน วสท. ในการติดตั้งระบบลงดิน (Ground Rod) ตามแบบแปลน

(4)  ใช้ Terminal block ชนิด Screw Type กับตู้ PLC และตู้ Interface ต่างๆ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน หากการดำเนินการไม่เป็นตามมาตรฐานดังกล่าว โดย

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง

4.	การประกวดราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 3. จะมีสิทธิ์เข้าประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aution) ตามขั้นตอนของ กปภ. ต่อไป

6.	งานที่ต้องจัดทำ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบ SCADA  สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/กรค./002/58 (แผ่นที่ 1-๕) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

6.1. อาคารควบคุม (SCADA Control Building)

เพื่อปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม ให้เป็นอาคารควบคุม SCADA Control Building   พร้อมวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในอาคารให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบแปลนปรับปรุงอาคารพัสดุเดิม ต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง โดยขอบเขตในการปรับปรุงอาคารพัสดุ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

6.1.1   งานปรับปรุงอาคารภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

(1) งานปรับปรุงชายคาและหลังคาอาคาร

(2) งานปรับปรุงผนังอาคารก่ออิฐฉาบปูน

(3) งานทาสีอาคารภายในและภายนอก

(4) งานจัดทำห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบประปา(แบ่งชายและหญิง) จำนวน 2 ห้อง

(5) งานจัดทำบันไดทางขึ้นใหม่และปรับปรุงพื้นระเบียงและบันได

(6) งานจัดทำและติดตั้งราวบันไดและราวระเบียง

โดยหัวข้อ 6.1.1 รายการที่ 1-6 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแปลนปรับปรุงและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาก่อนการปรับปรุงอาคาร

6.1.2   งานปรับปรุงอาคารภายใน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

(1) งานติดตั้งฝ้าเพดาน

(2) งานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม

(3) งานติดตั้งม่าน/มูลี่

(4) งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้า Main

(5) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า

โดยโดยหัวข้อ 6.1.2 รายการที่ 1-5 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแปลนปรับปรุงและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาก่อนการปรับปรุงอาคาร

6.2. ห้องควบคุม  (SCADA Control Room)

ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำห้องควบคุม สำหรับควบคุม (Control) และ ตรวจสอบสถานะ(Monitor) สถานีต่างๆดังนี้ สถานีสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำชี ,โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม, สถานีเพิ่มแรงดัน

หนองจิก ,สถานีจ่ายน้ำบรบือ ,สถานีจ่ายน้ำกันทรวิชัย , สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย และรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวมสำหรับการปฏิบัติงานห้องควบคุม (SCADA Control Room)  พร้อมวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)   จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุม โดยติดตั้งม่านปรับแสง ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ติดตั้งใต้ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาและติดตั้งระบบพื้นยก (Raised Floor) เต็มพื้นที่ของห้องควบคุม     โดยใช้วัสดุปูพื้นตามมาตรฐานห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงเหล็กรูปพรรณทาสีทับ ยกสูงจากพื้นห้องเดิมไม่น้อยกว่า 10 ซม. โดยสามารถเปิดพื้นเพื่อทำการวางระบบ Cable และ Maintenance ได้สะดวก

(2)  จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3)  จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก (Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม (SCADA Control Room)  ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาและติดตั้ง Server & Engineer Work Station (EWS) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(๓)  จัดหาและติดตั้ง Central Operation System (COS) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4)  จัดหาและติดตั้ง Display Processing System (DPS) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(5)  จัดหาและติดตั้ง HMI/MMI Software พร้อมเขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุม การแสดงผล การเก็บข้อมูลของสถานีต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามมาตราฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6)  จัดหา,ติดตั้งและพัฒนา Software สำหรับนำข้อมูลระบบ SCADA  บางส่วนแสดงผ่าน Web Viewier โดยกำหนดข้อมูลและรูปแบบที่จะแสดง เสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(7)  จัดหาและติดตั้ง จอ LED Display ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 6 ชุด โดยคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(8)   จัดหาและติดตั้ง Video Wall Controller จำนวน 1 ชุด โดยคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9)    จัดหาและติดตั้ง Printer  จำนวน 1 ชุด เพื่อรายงานข้อมูลการสูบจ่ายน้ำ  ในห้องควบคุม (SCADA Control Room)  ตามความต้องการของโครงการฯ คุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

(12)   จัดหาและติดตั้งระบบ System of Local Area Network (LAN) โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(13)	จัดหาพร้อมติดตั้ง  Camera จำนวน 1 ชุด สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยห้องควบคุม (SCADA Control Room)  และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ CCTV System โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(14)  เชื่อมต่อสัญญาณการสื่อสารข้อมูลของ SCADA ผ่านระบบ Internet พร้อมติดตั้งระบบรับส่ง ข้อมูลระหว่างห้องควบคุม (SCADA Control Room) โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม กับสถานีข่ายต่างๆ ด้วย ระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

(15)    จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ชุด

(16)    จัดหาและติดตั้งถังดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

6.3 ห้องทดสอบคุณภาพน้ำ  (Water Tester Room)

ปรับปรุงพื้นที่และจัดทำห้องตรวจสอบสภาพคุณภาพน้ำ (Monitor)  ใน โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคามและรายงานข้อมูลผ่านระบบ SCADA พร้อมวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)   จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุม โดยติดตั้งม่านปรับแสง ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ติดตั้งใต้ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(๒)   จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ และพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า กับชุด PLC

- เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Turbidity  Meter จำนวน 4 ชุด

- เครื่องวัดคุณภาพน้ำ  pH  Meter จำนวน 4 ชุด

- เครื่องวัดคุณภาพน้ำ  Residual Chlorine Meter จำนวน 1 ชุด

(3)  จัดหาพร้อมติดตั้ง Data Logger จำนวน 1 ชุด สำหรับบันทึกเก็บข้อมูลของคุณภาพน้ำ และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ (SCADA Control Room)  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4)  จัดหาพร้อมติดตั้ง  Camera จำนวน 1 ชุด สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยห้องควบคุม (SCADA Control Room)  และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ ระบบ CCTV System โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4)    จัดหาและติดตั้งชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด

(5)    จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า Control Panel จำนวน 1 ชุด

(6)    จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ชุด

(7)    จัดหาและติดตั้งถังดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

6.4 ห้องประชุมและบรรยาย Presentation Room

ปรับปรุงพื้นที่ห้องให้เป็นห้องประชุมและห้องบรรยาย    พร้อมวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)   จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุมโดยติดตั้งม่านปรับแสง ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ

ติดตั้งใต้ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาพร้อมติดตั้ง Camera จำนวน 1 ชุด สำหรับตรวจสอบความปลอดภัย ห้องประชุม Presentation Room และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ ระบบ CCTV System

(3)   จัดหาและติดตั้งเครื่อง Video Projector จำนวน 1 ชุด

(3) จัดหาและติดตั้งจอ Projector มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ 100 นิ้วจำนวน 1 ชุด

(4) จัดหาและติดตั้งชุดโต๊ะเก้าอี้ (สำหรับวิทยากร) จำนวน 1 ชุด

(5)   จัดหาและติดตั้งชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด

(6)   จัดหาและติดตั้งชุดเก้าอี้ประชุมสำหรับนั่งฟังบรรยาย จำนวน 32 ชุด

(7)    จัดหาและติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน 1

(8)    จัดหาและติดตั้งชุดไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด

(9)    จัดหาและติดตั้งชุดไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด

(10)  จัดหาและติดตั้งเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุดโดย

(11)  จัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด

(12)  จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด

(13)  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

โดยรายการที่ 3-13 ผู้รับจ้างเสนอคุณลักษณะของอุปกรณ์ต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเลือกใช้ก่อนการติดตั้ง

6.5 โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)  จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter แบบ Clamp On จำนวน 3 ชุด ติดตั้งที่ท่อขนาด700 มม. ก่อนขึ้นหอแบ่งน้ำ (Separate Tank) พร้อมจัดทำบ่อคอนกรีตพร้อมฝาปิด มาจากสถานีสูบน้ำแรงต่ำก่อนขึ้นโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำดิบที่ไหลขึ้นโรงกรองน้ำโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาและติดตั้ง Booster Pump จำนวน 5 ชุด เพื่อดึงน้ำไปตรวจสอบที่ห้องทดสอบคุณภาพน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4)  จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบริเวณภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

6.5 โรงสูบน้ำแรงสูง 1   โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)  จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC  &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง ไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)    จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก (Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3)   จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับถังน้ำใส  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 4 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำแรงสูง รวมถึงเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(5) จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 4 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวม และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator และButterfly Valve ขนาด 400 มม0 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ถังน้ำใสและเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้า

(7) จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Camera จำนวน 5 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบริเวณภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(8) จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ (SCADA Control Room) หน่วยบริการวังชัย กับสถานีสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการวังชัย ด้วยระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงานโดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

6.6 โรงสูบน้ำแรงสูง 2   โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1) จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC  &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software

เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง ไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2) จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก (Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับถังน้ำใส  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุไฟฟ้ารวมถึงเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(5)  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวม และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3)  จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ถังน้ำใสและเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator และButterfly Valve ขนาด 300 มม0 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(7) จัดหาพร้อมติดตั้ง Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบริเวณภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ CCTV System

(8) จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ (SCADA Control Room) หน่วยบริการวังชัย กับสถานีสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการวังชัย ด้วยระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงานโดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

6.7 โรงจ่ายสารเคมี   โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)  จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC  &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง ไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)    จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก (Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3)   จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับถังน้ำใส  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator และButterfly Valve ขนาด 400 มม0 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(7) จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator และButterfly Valve ขนาด 300 มม0 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 5 ชุด ติดตั้งท่อน้ำดิบที่มาจากสถานีสูบน้ำแรงต่ำก่อนขึ้นโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำดิบที่ไหลขึ้นโรงกรองน้ำโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Camera จำนวน 11 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบริเวณภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(11) จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ (SCADA Control Room) หน่วยบริการวังชัย กับสถานีสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการวังชัย ด้วยระบบ ADSL Modem / GPRS Modem หรือ F/O  Cable มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงานโดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

6.8  สถานีสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำชี

สำหรับสูบจ่ายน้ำดิบ ไปยังอาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1)  จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy  CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุด รวมถึงเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำ ตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆ ภายในสถานีสูบน้ำแรงต่ำ ไปแสดงยัง ห้องควบคุม (SCADA Control Room) โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคามโดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก (Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)ที่ใช้ในห้องควบคุม โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำชี กับห้องควบคุมระบบ SCADA โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   ด้วยระบบ GPRS Modem หรือ ADSL Modem  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงาน โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4)  จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำดิบ  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(5)  จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 3 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำ และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6)  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด รวมถึงเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(7) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบระดับน้ำดิบ  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(8) จัดหาและติดตั้ง Turbidity Meter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบค่าความขุ่นของน้ำดิบ  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

(9) จัดหาและติดตั้ง pH Meter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบค่าความกรด/ด่างของน้ำดิบ  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบระดับน้ำดิบ  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(11) จัดหาพร้อมติดตั้ง Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และบริเวณภายในสถานีสูบน้ำแรงสูง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ CCTV System

6.9 สถานีเพิ่มแรงดันหนองจิก

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1) จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy  CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันหนองจิกไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA   โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2) จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวมในสถานีสูบน้ำจำนวน 1 ชุด และติดตั้งที่ท่อลงถังน้ำใสจำนวน 1 ชุด เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส สถานีเพิ่มแรงดันหนองจิก โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 2 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส และปริมาณที่จ่ายออกโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาและติดตั้ง IP Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และอาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(11) จัดหาและติดตั้ง ระบบสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ SCADA    อาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   กับสถานีเพิ่มแรงดันหนองจิก ด้วยระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

6.10 สถานีเพิ่มแรงดันบรบือ

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1) จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy  CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันหนองจิกไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA   โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2) จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่สถานี เพิ่มแรงดันบรบือ และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวมในสถานีสูบน้ำจำนวน 1 ชุด และติดตั้งที่ท่อลงถังน้ำใสจำนวน 1 ชุด เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส สถานีเพิ่มแรงดันบรบือ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 2 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส และปริมาณที่จ่ายออกโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาและติดตั้ง IP Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และอาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(11) จัดหาและติดตั้ง ระบบสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ SCADA    อาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   กับสถานีเพิ่มแรงดันบรบือ ด้วยระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

6.11 สถานีจ่ายน้ำกันทรวิชัย

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1) จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy  CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายในสถานีสูบน้ำ สถานีจ่ายน้ำกันทรวิชัย ไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA   โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2) จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่  สถานีจ่ายน้ำกันทรวิชัย และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวมในสถานีสูบน้ำจำนวน 1 ชุด และติดตั้งที่ท่อลงถังน้ำใสจำนวน 1 ชุด เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำกันทรวิชัย โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 2 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงถังน้ำใส และปริมาณที่จ่ายออกโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาและติดตั้ง IP Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และอาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(11) จัดหาและติดตั้ง ระบบสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ SCADA    อาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   กับสถานีเพิ่มแรงดันบรบือ ด้วยระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

6.12 สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ดังนี้

(1) จัดหาและติดตั้งตู้อุปกรณ์ PLC แบบ Redundancy  CPU &  Power Supply จำนวน 1 ชุดรวมถึงการเขียน Software เพื่อควบคุมการสูบจ่ายน้ำตลอดจนแสดงข้อมูลจากเครื่องมือวัดและสถานะเครื่องจักรกลต่างๆภายใน สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย ไปยังห้องควบคุมระบบ SCADA   โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2) จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า(Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3) จัดหาและติดตั้ง Panel View จำนวน 1 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ควบคุม(Control) และแสดงสถานะ (Monitor) ของมอเตอร์ไฟฟ้า,ประตูน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำถังน้ำใส โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที่  สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(6) จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ท่อด้านจ่ายน้ำรวมในสถานีสูบน้ำจำนวน 1 ชุด และติดตั้งที่ท่อลงถังน้ำใสจำนวน 1 ชุด สถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัยเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบการสูบจ่ายน้ำเครื่องสูบน้ำ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Level Transmitter จำนวน 2 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำถังน้ำใส และหอถังสูงโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(9) จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter จำนวน 2 ชุด และเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำดิบ และปริมาณน้ำที่จ่ายออกโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(10) จัดหาและติดตั้ง Camera จำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ,ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้ากับระบบ CCTV System

(11) จัดหาและติดตั้ง ระบบสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง  ห้องควบคุมระบบ SCADA    อาคารโรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   กับสถานีผลิตน้ำโกสุมพิสัย ด้วยระบบ ADSL Modem หรือ GPRSModem โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้า

6.13 สำนักงานประปาสาขามหาสารคาม

เป็นสถานที่ตรวจสอบข้อมูลในการผลิตและจ่ายน้ำรวมถึงคุณภาพของน้ำโดยใช้ผ่านระบบ Internet

(1) จัดหาและติดตั้ง Engineer Work Station (EWS) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(2)  จัดหาและติดตั้ง จอ LED Monitor ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยคุณลักษณะ

ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(3)  จัดหาและติดตั้ง LED Display  ชนิด 5 หลัก จำนวน 1 ชุดรวมถึงเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบ  PLC เพื่อแสดงระดับน้ำเป็นตัวเลข  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

(4) จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมระบบ SCADA โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.สาขามหาสารคาม   กับสำนักงานประปาสาขามหาสารคาม ด้วยระบบ ADSL Modem หรือ GPRS Modem มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

7.มาตรฐานอุปกรณ์

ตามที่ระบุไว้ในแบบรายการประกอบแบบ,รายการแนบท้ายสัญญา หากไม่มีการระบุคุณลักษณ์เป็นอย่างอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์ และข้อกำหนดของงานระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA)PWN-SCADA-2556(ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำและระบบจ่ายสารเคมีที่ไม่ได้ทำการติดตั้ง) และมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

8.การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบ SCADA เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับเงื่อนไขดังนี้

8.1 Software

(1)  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกัน  ต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบ  ขณะตรวจรับงาน

(2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของการประปานั้นๆ   ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

8.2 Hardware

(1)   ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคและติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯ เพื่อใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

8.3 ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย (Preventive 	Maintenance) ณ การประปานั้นๆ ทุก 3 เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังผู้รับจ้างได้รวมไว้ใน

ราคางานเรียบร้อยแล้ว

8.4  ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียส่งรายงาน ณ สำนักงานการประปา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กปภ.ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่พบเอกสารดังกล่าว หมายถึง ผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ 1 % เงินประกันสัญญาโดยยอมให้หักเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

8.5 ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นๆ ผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆที่กำหนดให้ติดตั้งในโครงการฯและยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนิน การซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบเฉพาะค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่นั้นๆ (ไม่รวมค่าแรงและไม่รวมค่าพัฒนาโปรแกรม) โดยใช้ราคากลางที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันไว้แล้วตามสัญญาเท่านั้น

8.6 ในการระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเอง หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ ได้ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

8.7  การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance) ตามข้อ 8.2 หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ (Spare Part) ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ หลังจากนั้น ให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่การประปานั้นภายใน 60 วัน เพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

8.8  การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง การประปาฯจะออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX) หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน  โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันทีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น อนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้รับจ้าง อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

8.9  ในระหว่างค้ำประกันผลงานจะต้องจัดวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญการด้าน SCADA ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และระบบงานใหม่ที่ส่งมอบ จำนวน 1 คนมาประจำที่กปภ.สาขามหาสารคาม เป็นระยะเวลา 120 วันทำการ(วันและเวลาราชการ) ภายในเวลา 6 เดือนแรกนับหลังจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ SCADA ที่ติดตั้งใช้งานไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหาตามมา ในกรณีที่ไม่ส่งพนักงานมาประจำหรือจำนวนวันไม่ครบตามข้อกำหนดผู้รับจ้างยอมให้กปภ. หักเงินประกันผลงานตามอัตราค่าจ้างของกปภ.ในตำแหน่งวิศวกรได้

8.10   ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้ง การใช้งานและการพัฒนาทางด้าน Software และ Hardware ต่างๆคือ PLC , Panel View ,MMI/HMI และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการติดตั้งและปรับปรุงระบบ SCADA  ในโครงการนี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (OJT) ให้กับพนักงานสังกัด กปภ. ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง ซึ่งผู้รับจ้างได้รวมราคาไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะต้องจัดอบรมก่อนการส่งงานงวดสุดท้าย และต้องเสนอหลักสูตรต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง ก่อนการจัดฝึกอบรม

8.11    ค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ADSL และ/หรือ GPRS  ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา

8.12 ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

9.	ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาฯ

10.	ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน 30,000,000.00 บาท (เงินสามสิบล้านบาทถ้วน)

11.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

11.1  กปภ.จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงาน ทุกๆระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

11.2  การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว หากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

11.3   ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว โดยผู้รับจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

11.4  การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทุกครั้ง

11.5 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างรับไป

11.6 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆเพื่อเป็นเงินประกันผลงานและจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

11.7 ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งในอัตราร้อยละ 70ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรงโดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

11.8 ผู้ประกวดราคาได้จะต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างานเสนอให้ กปภ.พิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างาน จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว ทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

งานจัดทำระบบ SCADA กปภ.สาขามหาสารคาม

12.	การทำสัญญา

12.1 การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค เห็นสมควร

12.2 ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างตามโครงการนี้แล้วจะต้องวางหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละห้า 5% ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดเวลาตามสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ ตามแนบหนังสือค้ำประกันของ กปภ. และนำมามอบให้ กปภ.ณ วันทำสัญญา

12.3 รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง(TOR)และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

12.4 หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

12.5 กปภ.มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

13 .สิ่งที่ กปภ.จัดให้

กปภ.จะจัดสถานที่ทำงานของผู้รับจ้าง ณ สถานีผลิตและสถานีจ่ายน้ำต่างๆของกปภ.สาขารวมทั้งพนักงาน

เข้าร่วมประสานงานกับผู้รับจ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware และ Software)และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการเช่นโทรสาร โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ระบบInternetฯลฯด้วยตัวเองโดยให้ถือตามวิธีการปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ของกปภ.

14 .กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ของโครงการปรับปรุง กปภ.สาขากระนวน ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ และจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ  Source Code  ของ MMI/HMI  Software และ PLC  Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

**************************************************************

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

2.	วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะติดตั้ง    ระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม SCADA ณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำล่ำชี, โรงกรองน้ำแม่ข่าย, สถานีเพิ่มแรงดัน ,สถานีจ่ายน้ำ และสถานทื่อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กปภ.สาขามหาสารคาม  โดยมีงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดและปรับปรุงอุปกรณ์เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1   เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารให้เกิดการควบคุมการเฝ้าระวังและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆใน ระบบผลิต

และจ่ายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  - เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารในการดูแลและเข้าถึงข้อมูลของระบบ  SCADA ผ่าน  เครือข่าย

อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสำเนาข้อมูลออกไปใช้งานได้ง่าย  รวดเร็วและทั่วถึง

  - เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสภาวะการทำงานและค่าต่างๆของเครื่องจักรที่จำเป็นต่อการผลิตและจ่ายน้ำรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการใช้งานและวิเคราะห์ผลประกอบการวางแผนในการจัดซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

  - เพื่อรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล การผลิตน้ำ การจ่ายน้ำและการสำรองน้ำ  ประกอบการวางแผนในการบริการผู้ใช้น้ำ

  - เพื่อรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำและวิเคราะห์ผล การใช้สารเคมีในการวางแผนทางด้านการ   บริหารจัดการตามโครงการระบบจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)  ให้สามารถแก้ไข  ปัญหาคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้น้ำต่อคุณภาพน้ำ ตามนโยบาย  กปภ.

จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC) โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA

2. จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

3. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Printer  เพื่อดูการทำงานของระบบ SCADA ด้านข้อมูลการผลิตและการสูบจ่ายน้ำ  ในห้องควบคุม ตามความต้องการของโครงการฯ ผ่านเครือข่าย Internet   โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

4. จัดหาและติดตั้ง จอ LCD Display ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

5. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

6. จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

7. จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุม  โดยติดตั้งม่านปรับแสง  ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

8. รื้อถอนตู้ควบคุมฯ  ตู้เครื่องมือวัด  และอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมพร้อมติดตั้งใหม่ ภายใน ห้องควบคุม(SCADA Control Room)

9. เชื่อมต่อสายสัญญาณ เครื่องมือวัด Flow Meter   พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์ และเชื่อมต่อสัญญาณเข้าระบบ SCADA

อาคารโรงสูบน้ำแรงสูง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานของ

อุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงสูงให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

และส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ PPN-55-01

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการจ่ายสารเคมีให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมและส่งข้อมูลไปยัง

ห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงกรองน้ำขนาด 80,400,150 ลบม.  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไป

โดยสมบูรณ์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณตู้เครื่องมือวัด Flow Meter ในโรงกรองน้ำ 80 ลบ.ม/ช ไปยัห้องควบคุม

SCADA

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

- จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุมคุณภาพน้ำ  บริเวณชั้น 2 ของอาคารโรงกรองน้ำ  150 ลบ.ม./ช

โดยติดตั้งม่านปรับแสง    ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุมคุณภาพน้ำ โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ มีการเดินระบบท่อน้ำดิบ     และระบบท่อน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้ว  เพื่อเป็นตัวอย่างน้ำในการทดสอบคุณภาพน้ำ    ได้อย่างสะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

สถานีผลิตน้ำ RO

จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

2.2 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านบางน้อง   ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

1.  จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  (PLC)    โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด

คุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ใน

ระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

2. จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

3. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

2.3 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำสระบ้านตรง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC)  โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน ................................................................................................................................................ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน ๑,336,500.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,673,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

งานจัดทำระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม (SCADA) โครงการปรับปรุง กปภ.สาขากระนวน

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2555 วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,675,000.- บาท (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบศูนย์รวม(SCADA)รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบควบคุมฯสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกปภ. ตามแบบเลขที่PNN-55-00และPPN-55-01 สรุปได้ดังต่อไปนี้

2.1 สถานีโรงกรองน้ำปากพนัง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

ห้องควบคุม(SCADA Control Room)

พื้นที่ห้องควบคุม (SCADA Control Room) คือบริเวณภายในอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้

ห้องควบคุม (SCADA Control room)

1. จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ(PLC) โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA

2. จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software เพื่อใช้ในระบบ SCADA โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

3. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Printer  เพื่อดูการทำงานของระบบ SCADA ด้านข้อมูลการผลิตและการสูบจ่ายน้ำ  ในห้องควบคุม ตามความต้องการของโครงการฯ ผ่านเครือข่าย Internet   โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

4. จัดหาและติดตั้ง จอ LCD Display ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

5. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

6. จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสกระโชก(Surge Protection) และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)  ที่ใช้ในห้องควบคุม ตามแบบแปลน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

7. จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุม  โดยติดตั้งม่านปรับแสง  ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุม โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

8. รื้อถอนตู้ควบคุมฯ  ตู้เครื่องมือวัด  และอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมพร้อมติดตั้งใหม่ ภายใน ห้องควบคุม(SCADA Control Room)

9. เชื่อมต่อสายสัญญาณ เครื่องมือวัด Flow Meter   พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์ และเชื่อมต่อสัญญาณเข้าระบบ SCADA

อาคารโรงสูบน้ำแรงสูง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานของ

อุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงสูงให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการสูบน้ำแรงสูง เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

และส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ PPN-55-01

- จัดหาและปรับปรุงตู้ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการจ่ายสารเคมีให้เป็นแบบอัตโนมัติ

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดย

สมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมและส่งข้อมูลไปยัง

ห้องควบคุม SCADA

อาคารโรงกรองน้ำขนาด 80,400,150 ลบม.  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

- จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเพื่อให้การทำงานเป็นไป

โดยสมบูรณ์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณตู้เครื่องมือวัด Flow Meter ในโรงกรองน้ำ 80 ลบ.ม/ช ไปยัห้องควบคุม

SCADA

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อระบบการจ่ายสารเคมี เพื่อควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม SCADA

- จัดหาและปรับปรุงห้องควบคุมคุณภาพน้ำ  บริเวณชั้น 2 ของอาคารโรงกรองน้ำ  150 ลบ.ม./ช

โดยติดตั้งม่านปรับแสง    ระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศ ฝ้าด้านบนภายในห้องควบคุมคุณภาพน้ำ โดยวางรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องควบคุมคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ มีการเดินระบบท่อน้ำดิบ     และระบบท่อน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้ว  เพื่อเป็นตัวอย่างน้ำในการทดสอบคุณภาพน้ำ    ได้อย่างสะดวกและสวยงาม โดยเสนอแบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

สถานีผลิตน้ำ RO

จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน และเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

2.2 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านบางน้อง   ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

1.  จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ  (PLC)    โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด

คุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ใน

ระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

2. จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

3. จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

2.3 สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำสระบ้านตรง  ตามแบบเลขที่ PPN-55-00

อาคารสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาและติดตั้งชุดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (PLC)  โดยคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ พร้อมเขียน Software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวที่มีอยู่ในระบบการสูบน้ำแรงต่ำ

- จัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ เพื่อให้

การทำงานเป็นไปโดยสมบูรณ์

- จัดหาและติดตั้ง ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างห้องควบคุมกับสถานีลูกข่าย ด้วยระบบ ADSL Modem

และ UHF Modem  โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน ................................................................................................................................................ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน ๑,336,500.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,673,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)