บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ - ๑ /พิเศษ  	                  วันที่         ธันวาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง  ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง  อ.วังสะพุง จ.เลย

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗ ที่ ๗๕๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ตามที่ได้แนบพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายนคร  เกราะชัย  )

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายปริญญา  ยศแก้ว )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นางสาววลีรัตน์ อินทร์คำดี )

นายช่างโยธา ๕

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณ งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณปี ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อกำลังผลิตของ กปภ.สาขาวังสะพุง    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕๖,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้ ๑.หนังสือรับรองนิติบุคคล  ๒.สำเนาใบเสร็จรับเงิน  ๓.ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพกร  ๔.ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕)  ๕.สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง) ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแสดงผลงาน, รายการปริมาณงาน, ราคาค่าก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นซองประกวดราคา  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๒/๓.๗. บุคคล...

- ๒ –

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. 	ขอบเขตของงาน

# ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

๔.๑	งานก่อสร้างอาคารสูบน้ำรางเลื่อน

-   ทำการก่อสร้างอาคารสูบน้ำราง, คานรับรางเลื่อน, แท่นติดตั้งชุดลูกรอกและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประกอบ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๓/๐๕/๐๕, มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเฉพาะงาน

-   ให้ทำการปรับ/เกลี่ยดิน บริเวณตลิ่งที่ก่อสร้างอาคารสูบน้ำรางเลื่อนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆตามที่กปภ.กำหนดและจัดหาให้

๔.๒  		งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและระบบความคุมต่างๆ

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump พร้อมเครื่องต้นกำลังจำนวน ๑ ชุด ตามแบบกำหนด, มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.ที่เกี่ยวข้องและรายการประกอบการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องเครื่องกว้านไฟฟ้าตามข้อกำหนดเฉพาะงานและแบบแปลนกำหนด ก่อนทำการติดตั้งและนำมาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปลักษณะ (Cattalog) ต่อผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบและอนุมัติใช้งาน

-   ทำการจัดหาและติดตั้งตู้สวิทซ์ตัดตอนรวมหรือ/และตัดตอนมอเตอร์, ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ทำการปักเสากลม  ๑ ๑/๒” พร้อมขึงสายสลิงขนาด ๓ มม. เพื่อร้อยสายไฟเครื่องสูบน้ำ

๔.๓  		งานวางท่อน้ำดิบ

-   ให้ทำการวางท่อน้ำดิบตามแบบแปลนเลขที่ ๓๓/๐๕/๐๕ , มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.ที่เกี่ยวข้อง

และข้อกำหนดเฉพาะงาน

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๑๔๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูลและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว