บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 ธันวาคม   ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ 730/๒๕๕๗  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายจีระศักดิ์   จันพลา)

วิศวกร 7

รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร ๖  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายกงจักร  กาลนิล)

วิศวกร 4  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕8

กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ)

อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2558  งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาหนองบัวลำภู(น.หนองวัวซอ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี วงเงินงบประมาณ 6,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำดิบคุณภาพดีในการผลิตน้ำประปา ให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

3.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,782,0๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพากร,ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) และ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยละเอียดซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวซึ่งแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

4.1. งานระบบไฟฟ้ากำลัง

- จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าแสงสว่าง/ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง

-  ซ่อม/บำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า (เดิม) ขนาด50 KVA ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ   หนองอ้อ

- รายละเอียดต่างที่กำหนดในแบบแปลนเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าเป็นเพียงการกำหนด       โดยประมาณ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานในการติดตั้งจริงผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบในการเสนอแบบติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ต่อผู้ควบคุมงาน

4.2. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและระบบความคุมต่างๆ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump พร้อมเครื่องต้นกำลังจำนวน ๑ ชุด ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง ตามแบบกำหนด, มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.    ที่เกี่ยวข้องและรายการประกอบการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมเครื่องต้นกำลัง, ชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้าและชุดควบคุมอื่นๆ          ที่เกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์       ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump พร้อมเครื่องต้นกำลังจำนวน ๑ ชุด ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อ

-  จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมเครื่องต้นกำลัง, ชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้าและชุดควบคุมอื่นๆ         ทีเกี่ยวข้องสำหรับการควบคุมเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์         ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อ

-  รายละเอียดต่างๆที่กำหนดในแบบแปลนเกี่ยวกับงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง,

ชุดควบคุมเครื่องต้นกำลัง, ชุดควบคุมประตูไฟฟ้าและชุดควบคุมอื่นๆเป็นเพียงการกำหนด  โดยประมาณ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานในการติดตั้งจริงผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบในการเสนอแบบติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ต่อผู้ควบคุมงาน

4.3. งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวงและหนองอ้อตามแบบแปลนกำหนด

- ตำแหน่งท่อและอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างก่อนทำการเปลี่ยนแปลง, ย้ายตำแหน่งท่อและอุปกรณ์ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงจะทำการต่อไปได้

4.4. งานวางท่อน้ำดิบ

- ให้ทำการวางท่อน้ำดิบตามแบบแปลนเลขที่ 29/04/44, มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเฉพาะงาน

- ให้ทำการทดสอบให้ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ     ยกเว้นงานล้างท่อด้วยคลอรีน

4.5. งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ

- ให้ทาสีรั้ว, อาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวงและหนองอ้อ โดยกำหนดให้ทาสีผิวปูน, ซีเมนต์,  ยิปซั่มบอร์ดหรือวัสดุแผ่นเรียบใหม่ทั้งหมด โดยสีรองพื้นให้ใช้ประเภทสีน้ำรองพื้นปูนสำหรับทาบนคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมาแล้ว สีทับหน้าให้ใช้สีพลาสติกอะครีลิคแท้ 100% สำหรับทาภายนอก และอะคริลิคแท้ 100% สำหรับทาภายใน ทาทับหน้า 2 ครั้ง โดยจะต้องทำความสะอาดและกำจัดสิ่งเปรอะเปื้อนออกให้หมดก่อนแล้วจึงทาสีได้ทาสีส่วนที่เป็นโลหะใหม่ทั้งหมด โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น/สีป้องกันสนิม สีทับหน้าให้ใช้สีประเภท Enamel ทาทับหน้า 2 ครั้ง โดยให้กำจัดสนิม สิ่งเปรอะเปื้อนและฝุ่นออกให้หมด ทาสีส่วนที่เป็นไม้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น สีทับหน้าให้ใช้สีประเภท Enamel ทาทับหน้า 2 ครั้ง โดยให้ตกแต่งพื้นที่จะทาให้เรียบร้อยโดยอุดรอยชำรุดต่างๆให้สม่ำเสมอขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสี โทนของสีสำหรับทาแต่ละพื้นผิวจะกำหนดให้ระหว่างก่อสร้าง

- ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและปรับปรุงประตู, รั้วลวดหนาม(เดิม)ของโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวงและหนองอ้อ

- ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อโดยให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเครื่องมือต่างๆเพื่อทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามแบบแปลนรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและใช้งานได้ดี แบบแปลนไฟฟ้าจะแสดงตำแหน่งดวงโคมและอุปกรณ์โดยประมาณ  การเดินสายไฟฟ้ากำหนดใช้สายแกนเดียวหุ้มฉนวนและเปลือกนอกหุ้มฉนวนพีวีซี ชนิด THW เดินในท่อ EMT ให้ยกเลิกข้อกำหนดข้อ.2 บัลลาสท์ (ในหัวข้อ 7.2.4 ดวงโคมและอุปกรณ์หน้า 18/26 มาตรฐานงานก่อสร้างกปภ.04-2545งานติดตั้งระบบไฟฟ้า) โดยให้ชับัลลาสท์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.23 บัลลาสท์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับ.ให้ใช้ฝาครอบชนิด Stainless Steel  สวิทซ์เต้ารับและฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน แบบเดียวกัน และสีเดียวกันทั้งหมด ทั้งอาคาร

- จัดหาและติดตั้งป้ายชื่อโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อตามแบบแปลนกำหนด

- จัดหาและติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อและห้วยหลวง โดยกำหนดให้บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองอ้อติดตั้งแผ่นป้ายวัดระดับน้ำความยาวรวม 5 เมตรตามแบบแปลนกำหนด

4.6. ท่อ, อุปกรณ์ประปา, วัสดุที่ได้จากรื้อถอน, ปรับปรุง, ก่อสร้างโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำ การเก็บกองให้เรียบร้อย สถานที่เก็บกองจะกำหนดให้ระหว่างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย, เก็บกองเป็นของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายการส่งมอบคืนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

4.7. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง, จัดหา, และติดตั้ง งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปี 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามแบบแปลน, เอกสารประกวดราคา,  รายการประกอบแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  6,955,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------