บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่           ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๘๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๘ โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ.สาขาเลย โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๘ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาเลย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานแผนงาน  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายธีรวัฒน์  ดาวสกุล)

นายช่างโยธา ๕ กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี)

นายช่างโยธา ๕ กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๘

โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ งานก่อสร้างปรับปรุง   ระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๘  โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาเลยวงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.  วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบผลิตและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑- ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒./ ๓.๘ บุคคล ...

- ๒ -

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

๔.๑		ให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

- ปรับปรุงถังตกตะกอนขนาด  ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ปี ๒๕๑๘ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

แผ่นที่ ๑/๗

- ปรับปรุงถังตกตะกอนขนาด  ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ปี ๒๕๔๖ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

แผ่นที่ ๒/๗

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด    ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. ปี ๒๕๓๔ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

แผ่นที่ ๓-๔/๗

- ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด    ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ปี ๒๕๑๘ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

แผ่นที่ ๕/๗

- ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี   ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. ปี ๒๕๓๔ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

แผ่นที่ ๕/๗

- จัดหาและติดตั้ง

๑. เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๒๐ ม.

๒. เครื่องสูบน้ำขนาด ๖๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๒๐ ม.

๓. เครื่องสูบน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๗ ม. พร้อมระบบ Priming Pump ตามแบบ

เลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖ (๖-๗/๗)

- ประสานท่อภายในแพสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖ (๖-๗/๗)

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบตู้ควบคุม, ระบบอัตโนมัติ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖

(๖/๗)

- ก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ๒๘/๐๑/๖๐ (๗-๙/๑๑)

- งานวางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖ (๖/๗)

๔.๒	ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๐๑/๑๔๖ (๑-๗/๗), แบบแปลนประกอบ,รายละเอียด

ประกอบแบบแปลนและข้อกำหนดสัญญา

๔.๓	ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓./ ๕ ระยะเวลา...

- ๓ -

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๒,๘๔๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------