ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

จัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูงต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล สถานีจ่ายน้ำยี่งอ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส

๑.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบผู้ใช้น้ำ ปี ๒๕๕8 วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง      ต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล สถานีจ่ายน้ำยี่งอ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส จึงมีความประสงค์    จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒.   ขอบเขตของงาน

# 2.1 ดำเนินการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบ End Suction Centrifugal Pump อัตราสูบ 120 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 35 ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ NPSH ไม่เกิน    3 ม. ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที ต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า    ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบต่อนาที รวมถึงระบบท่อทางดูด ระบบท่อทางส่ง การประสานระบบท่อเข้ากับระบบเดิม ตามแบบเลขที่ กรค.5-นธ.1/58 (แผ่นที่ 1/3 – 3/3) และเอกสารประกอบรายละเอียดงานประกอบแบบเลขที่ กรค.5-นธ.1/58 (แผ่นที่ 1/8 – 8/8) พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ

2.2 ชุดเครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและผู้แทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2555

๓.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๓.๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา หรือ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ (งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 592,352.- บาท        (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา, บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

-๒- /3.6 บุคคล……….

-๒-

๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  1,480,880.-บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )			6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอ   ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว