ขอบเขตของงาน (TOR) งานโครงการจัดการน้ำสะอาด                                                                    การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานโครงการจัดการน้ำสะอาด     การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

งานที่ต้องจัดทำ ตามแบบเลขที่ กรค.กบ.๐๐๑/๕๘  โดยกำหนดงานติดตั้งดังนี้

๒.๑ ซ่อมหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า ขนาด Ø ๑๕๐, Ø ๒๐๐, Ø ๔๐๐ มม.

๒.๒ รื้อถอนจัดหาและติดตั้งเกียร์ทดประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด Ø ๑๕๐, Ø ๒๐๐, Ø ๔๐๐ มม.

๒.๓ รื้อถอนจัดหาและติดตั้งประตูน้ำระบายตะกอน ขนาด Ø ๒๐๐ มม.

๒.๔ จัดหาและติดตั้ง ( Eccentric Plug Valve )

๒.๕ รื้อถอนประตูน้ำทิ้ง ขนาด Ø ๓๐๐ มม.

๒.๖ จัดหาและติดตั้งประตูน้ำทิ้ง ขนาด Ø ๓๐๐ มม.

๒.๗ จัดหาและติดตั้งตู้เก็บตัวอย่างน้ำ

๒.๘ ปรับปรุงระบบหัวดับเพลิง

๒.๙ รื้อถอนฝ้า เพดานโรงกรองน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม.

๒.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดานโรงกรองน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง

๒.๑๑ จัดหาและติดตั้งลวดตาข่ายตะแกรงกั้นกันนก

๒.๑๒ รื้อถอนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

๒.๑๓ จัดหาและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

๒.๑๔ รื้อถอนประตูน้ำล้างถังตกตะกอน ขนาด Ø ๑½”

๒.๑๕ จัดหาและติดตั้งประตูน้ำล้างถังตกตะกอน ขนาด Ø ๑½”

๒.๑๖ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาด ๓ x ๔ ม.

๒.๑๗ รื้อถอนเครื่องจ่ายสารเคมี

๒.๑๘ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

- จุดตรวจจับแก๊สคลอรีน

- พัดลมดูดอากาศ

- เครื่องชั่งถังคลอรีน

- เครื่องจ่ายสารเคมี (แบบกลไกไดอะแฟรม)

- เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน

- อ่างล้างมือ

- เคลือบถังหมักสารเคมี

๒.๑๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์

- เครื่องจาร์เทส

- เครื่องวัด pH คลอรีน

- เครื่องวัดแมงกานีส

- เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ

- ตู้เก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขนาด ๐.๖ x ๑.๒ x ๐.๘ ม.

- โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอ่างล้างขนาด ๐.๗๕ x ๒.๐ x ๐.๘ ม. และขนาด ๐.๗๕ x ๓.๐ x ๐.๘ ม.

- ตู้ปลาขนาด ๐.๖ x ๐.๓ x ๐.๔ ม. พร้อมขาตั้ง

- ป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละจุด

๒.๒๐ รื้อถอนเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

๒.๒๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมตู้ควบคุม

๒.๒๒ รื้อถอนกรวด ทรายกรอง และซ่อมแซมผนัง, ก้างปลา

๒.๒๓ เปลี่ยน กรวด ทรายกรอง

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ( งานโครงการจัดการน้ำสะอาด ) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๗,๑๐๘.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ( e – Government : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ     ๓,๕๔๒,๗๗๐.๐๐       บาท      (เงินสามล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ ( Minimum BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว