ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

# งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน 11,500 เครื่อง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด

# (งบประมาณลงทุนปี 2558)

- วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประกอบสำหรับ จัดซื้อ/จัดหามาตรวัดน้ำขนาด ø ½ นิ้ว (ชนิดทองเหลือง) จำนวน 11,500 เครื่อง โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี งบลงทุนปี 2558   โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- คุณลักษณะ

  - เป็นมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด ø ½ นิ้ว ต่อด้วยเกลียว ตามมาตรฐาน

มอก.1021-2534 (แบบลูกสูบ) และ มอก.1271-2538 (แบบใบพัด) โดยกำหนดใช้ กมว.5/ ตุลาคม 2555 ในการทดสอบและตรวจรับ

2.2 มาตรวัดน้ำจะต้องระบุขนาด , อัตราการไหลสูงสุดเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ

อักษรย่อคำว่า กปภ. พร้อมระบุ ชนิด/ประเภท ไว้บนตัวเรือนมาตรวัดน้ำโดยให้มีตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.3 ตัวเรือนมาตร จะต้องแสดงตำแหน่งปลายหัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำ

ทางออก

  - มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง และตัวอักษรย่อ

กปภ.ข.5 ซึ่งมีลักษณะเรียบร้อยลงบนตัวเรือนมาตรตามที่ กปภ.ข.5 กำหนด

  - ตัวเรือนมาตรจะต้องเป็นสีฟ้าเข้มสดใน (Bright Blue 0632) ซึ่งความหนาของสี

จะต้องสม่ำเสมอ และมีความคงทน

2.6 รูปลักษณะ (Catalog) จะต้องแสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำรุ่นนั้น ๆ

2.7 การกำหนดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของมาตร 10 ปี ดังนี้ กำหนดวงกลมทึบสี

ชมพู (Deepping1#FF1493) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กาลาง 20 มม. บนชุดตัวเรือนมาตรวัดน้ำ หรือในตำแหน่งเหมาะสม (กำหนดโดย กปภ.ข.5)

3. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด Ø 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11,500 เครื่อง งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน 10 ปี ณ คลังพัสดุ กปภ.ข.5 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

4.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.5ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอ

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

5.1  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำทองเหลืองรุ่นนั้นๆ

5.2  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

5.3  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของมาตรวัดน้ำจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

6. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาในการส่งมอบของ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

8. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  882.75 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ) และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………