ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม(SCADA)                                        กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้รับจัดสรรงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ  ๓๐,๓๙๐,๐๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือวงเงิน ๓๒,๕๑๗,๓๐๐ บาท (เงินสามสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการดำเนินการงานโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี

๑.๑ คำนิยาม

| กปภ. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กปภ.ข. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคเขต |  |  |  |
| กปภ.สาขา | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาสาขา |  |  |  |
| ผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคกปภ.เขต และ กปภ.สาขา |  |  |  |
| ผู้รับจ้าง | หมายถึง | บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามไว้ในเอกสารสัญญากับกปภ. |  |  |  |
| ตัวแทนผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุมงานหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง |  |  |  |
| ข้อกำหนดของงาน งานระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) วิศวกร | หมายถึง หมายถึง หมายถึง | รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง ข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) รวมถึงมาตรฐานเชิงวิศวกรรมอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ งานระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) คืองานระบบควบคุม แสดงผล เก็บและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม โดยใช้ PLC (Programmable Logic Controller),RTU(Remote Terminal Unit), DCS (Distributed Control Systems) เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงานและใช้ HMI/MMI Software เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยเนื้องานจะต้องเป็นการควบคุมระบบผลิตเชิงอุตสาหกรรม การสั่งการ การเก็บข้อมูลและการแสดงผล โดยต้องมีการควบคุมผ่านระบบสื่อสาร คือ ระบบวิทยุ หรือ GSM หรือ ADSL หรือ Wireless Communication ไปยังสถานีนอกพื้นที่ร่วมด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือการวัดและการควบคุม หรือวิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรับรอง และควบคุมการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด คือ สาขาไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร) - เป็นพนักงานประจำบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีเต็มและมีสำเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC และ SCADA Software จากสำนักงานสาขาประจำประเทศ ไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองหรือใบประกาศการผ่านการอบรมที่ระบุตัวบุคคล กปภ.ไม่พิจารณาใบประกาศฯ ที่ระบุนิติบุคคล |  |  |  |

- วัตถุประสงค์

นำระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาทำการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบผลิตสูบจ่ายน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

๓.๑	 เป็นนิติบุคคล  ประเภทบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น  โดย

ต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ	 ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ

ทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ	  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง	 อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้งสำรวจสถานที่จริงของ

โครงการตามวันและเวลาที่ กปภ. กำหนด

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.(คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อ	 ควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้างโดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ ๑.(คำนิยาม)ครบถ้วน ถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา     ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม(SCADA) (ตามข้อ ๑.๑ คำนิยาม) โดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีข้อกำหนดของผลงาน ดังนี้

๓.๖.๑ ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานแต่ละสัญญาต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรวมผลงานภาคบังคับต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)  มีมูลค่าครบ ๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถือว่าผ่านข้อกำหนด

๓.๖.๒ ผลงานอื่นๆ

ในกรณีที่ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)มีมูลค่าครบ ๔ ล้านบาทแต่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะต้องยื่นแสดงผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ โดยมูลค่าผลงานอื่นๆ เมื่อรวมกับผลงานภาคบังคับแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และไม่รับพิจารณางานที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องยื่นหลักฐานในส่วนของรายละเอียดงานที่จัดทำ ดังนี้

- คู่สัญญา

- หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จจากเจ้าของโครงการ

- บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

- รายละเอียดงานที่ดำเนินการ

- รูปภาพประกอบงานติดตั้งระบบ SCADA

๓.๖.๓ กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน ดังนี้

      - งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

      - งานจ้างศึกษาโครงการฯ

      - งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

      - งานระบบอาคาร (BAS/BMS) หรือระบบควบคุมพลังงานในอาคาร

      - งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

      - งานติดตั้งระบบโทรมาตร  ระบบส่งข้อมูลน้ำ

      - งานอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้ง เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบ SCADA

      - งานโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา

๓.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙. นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขอกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.1๑. หากผู้รับจ้างไม่สามารถมาซื้อแบบหรือยื่นแบบด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

๔.๑ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ SCADA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยสถานีแม่ข่าย (Master) จำนวน ๑ สถานี คือ สถานีโรงกรองน้ำ กม.๕ และสถานีลูกข่าย (Slave) จำนวน ๘ สถานี คือ ๑.สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน ๒.สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง ๓.สถานีโรงกรองน้ำพุนพิน ๔.สถานีหน่วยบริการท่าฉาง    ๕.สถานีถังน้ำใสควนท่ากูบ ๖.สถานีจ่ายน้ำแสงเพชร ๗.สถานีถังน้ำใสโฉลกรัฐ และ๘.สถานีจ่ายน้ำท่าทองใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบ SCADA ดังนี้

๔.๑.๑   สถานีโรงกรองน้ำ กม.๕

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-001-KM5 (สถานีโรงกรองน้ำกม.๕) จำนวน ๔ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๒ สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-002-TL (สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๓ สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-003-PB (สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำปากบาง) จำนวน ๔ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๔ สถานีโรงกรองน้ำพุนพิน

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-004-PP (สถานีโรงกรองน้ำพุนพิน) จำนวน ๔ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๕ สถานีหน่วยบริการท่าฉาง

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-005-TC (สถานีหน่วยบริการท่าฉาง) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)Eจำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๖ สถานีถังน้ำใสควนท่ากูบ

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA   ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-006-TK (สถานีถังน้ำใสควนท่ากูบ) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E

จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๗ สถานีจ่ายน้ำแสงเพชร

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA   ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-007-SP (สถานีจ่ายน้ำแสงเพชร) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๘ สถานีจ่ายน้ำโฉลกรัฐ

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA   ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-008-CR (สถานีจ่ายน้ำโฉลกรัฐ) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๑.๙ สถานีจ่ายน้ำท่าทองใหม่

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล, แสดงผลเครื่องมือวัดและแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรกลรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ตามงานที่ต้องจัดทำระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) เลขที่ กรค.1/58-009-TTM (สถานีจ่ายน้ำท่าทองใหม่) จำนวน ๑ แผ่นและตามแบบเลขที่ 2557(01)สฎ01(05)E จำนวน ๕ แผ่น

๔.๒ งานอื่นๆ

เนื่องจากงานติดตั้งปรับปรุงระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นการพัฒนาโดยผู้รับจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ยังไม่มีความชำนวญ ดังนั้นเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพในการติดตั้งและให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการดำเนินงานสามารถพัฒนาระบบ SCADA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการใช้งานอย่างยั่งยืน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในระบบSCADA ที่ส่งมอบ             จำนวน ๑ คน มาประจำที่ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี  นับหลังจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน

เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามข้อกำหนดการรับประกันคุณภาพโดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้ง, การใช้งานและการพัฒนาในโครงการนี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (OJT) ให้กับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงตามข้อกำหนดการรับประกันคุณภาพโดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

๓) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Central Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด ส่งให้กับงานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองกระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เพื่อเข้าใช้งาน, ปรับปรุงและพัฒนาในระบบ SCADA ตามแบบแปลน ซึ่งต้องมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงาน โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Printer ชนิด A3 จำนวน ๑ ชุด ส่งให้กับงานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองกระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของงาน โดยเสนอต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง

๕) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คันให้ผู้ควบคุมงานของ กปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ

๔.๓.รายละเอียดข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องเชื่อมต่อ

๔.๓.๑ ตู้ควบคุมไฟฟ้ารวม ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่อสัญญาณจาก Energy Digital Meter (EDM) เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- เชื่อมต่อสัญญาณจาก Phase Protection Relay เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- เชื่อมต่อสัญญาณจาก Surge Protection เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ได้ ให้ผู้รับจ้างทำการเชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

๔.๓.๒ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดลม มอเตอร์กวนสารเคมี เครื่องจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่อสัญญาณสถานะการทำงานของมอเตอร์ ON, OFF, FAULT เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- เชื่อมต่อสัญญาณขนาดกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์แต่ละตัวที่มีขนาดมากกว่า ๒ kW มอเตอร์ที่มีขนาดไม่เกิน ๒ kW ให้เชื่อมต่อสัญญาณขนาดกระแสไฟฟ้ารวมจากตู้ควบคุม เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากภายในตู้ควบคุมมี Phase Protection ให้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากภายในตู้ควบคุมมี Digital Motor Protection Relay ให้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากภายในตู้ควบคุมมี Soft Start ให้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากภายในตู้ควบคุมมี Variable Speed Drive (VSD) ให้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ได้ ให้ผู้รับจ้างทำการเชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

๔.๓.๓ ตู้ควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่อสัญญาณสถานะการทำงานของประตูน้ำไฟฟ้า OPEN, STOP, CLOSE, FAULT เข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ให้สามารถแสดงผลแบบ Real Time และเก็บข้อมูลในเวลาที่กำหนด

- หากมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับ PLC เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA ได้ ให้ผู้รับจ้างทำการเชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบ SCADA กับการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ให้เป็นที่เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท, ถนนเทศบาล,

ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

-----------------------------------

๕. การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้น ดังนี้

๕.๑  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ ๓.

๕.๒  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๓. มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนดคุณลักษณะ

(Specification Catalog) ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้ในโครงการฯ

โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นมาพร้อมในคราวเดียวกันนี้ ตามรายการดังนี้

  - Programmable Logic Controller (PLC)

  - HMI/MMI Software (SCADA Software)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๒.๑ ต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี จากตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทยของอุปกรณ์ที่เสนอ ฉบับจริง (ฉบับภาษาไทย)  เสนอมาพร้อมกับอุปกรณ์ตามข้อ ๕.๒ ทุกรายการด้วย

๕.๒.๒  ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทย จากเจ้าของ  ผลิตภัณฑ์ตามข้อ ๕.๒ ทุกรายการด้วย

๕.๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งเอกสารรายละเอียด(Catalog) ฉบับจริงพร้อมเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ทางเทคนิค

(Statement of Compliance) ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและตรงกัน

๕.๒.๔ การเสนออุปกรณ์ตามข้อ ๕.๒ ให้เสนอเพียง ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ หากเสนอเกิน ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาทันที

๕.๒.๕ เอกสารที่เสนอ กปภ. จะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากเป็นสำเนา

รูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๕.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา    ต้องเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (PLC/SCADA Software) เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.สาขาและ กปภ.เขต จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ๕ วัน (๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและฝึกปฏิบัติจริง (On The Job Training) ๕ วัน (๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานที่ติดตั้งจริง โดยต้องมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือเป็นผู้จัดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๕.๔   การพิจารณาของคณะกรรมการฯของ กปภ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการของ กปภ. ไม่ขอและรับเอกสารเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

๕.๕   ผู้ที่ผ่านขั้นตอนตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๔ จะมีสิทธ์เข้าประกวดราคาโดยวิธีการทาง	    อิเลคทรอนิคส์ (e-auction) หรือตามขั้นตอนของ กปภ. ต่อไป

๖. ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

๖.๑  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ และอื่นๆ มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๖.๒  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตาม

ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หากวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ หรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลน หรือแบบแปลนรวมถึงการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่ครบตามรายการ หรือจำนวน หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

๖.๓  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตาม

หากวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน หรือในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ หรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง

รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติม  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้างอนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

๖.๔   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้าย

เข้าหรือออกจากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ก่อน  ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิใน

การเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

๖.๕  รายการทุกรายการที่ผู้รับจ้างเสนอเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้ของใหม่

ไม่เคยใช้งานมาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้   ทันทีและต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมีจำหน่าย

ณ วันเสนอใช้

๖.๖  รายการซอฟต์แวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ และถูกต้องตาม	          	                  กฎหมายและต้องเป็นรุ่นที่ยังจัดจำหน่ายอยู่ ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่ง

อาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-ROM ซึ่งระบุชื่อ ซอฟต์แวร์ รุ่น และชื่อผู้ผลิต ใน

ส่วนของ HMI/MMI Software ต้องมีใบรับรองลิขสิทธิ์ (License) ยืนยันจากผู้ผลิตหรือ

สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้งาน

๖.๗  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เช่น เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ.และของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจาก การเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของ กปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

๗. การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบ SCADA เป็นเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๗.๑ การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด  ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้น ดังนี้			๗.๑.๑	Software

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้อง

การของระบบการผลิตและระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะ

เวลาการรับประกัน

๗.๑.๒ 	Hardware

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะ

ตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๗.๒ ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance) ณ การประปานั้นๆ ทุก ๖ เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับจ้างได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียร่วมกับพนักงานของ กปภ. ส่ง ณ สำนักงานการประปาฯ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กปภ.ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานหากผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ ๑๐% ของเงินประกันสัญญา โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

๗.๔ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆ ที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯและยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

๗.๕	ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคเอง หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้   ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

๗.๖ การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance) ตามข้อ ๗.๒ หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ (Spare part) ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ หลังจากนั้นให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่การประปานั้นภายใน ๖๐ วัน เพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

๗.๗ การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง  การประปาส่วนภูมิภาคจะออกเอกสาร แจ้งให้ผู้รับ

จ้างทราบ โดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX) หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค หรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่าย
ในขณะนั้น

๗.๘ ในระหว่างค้ำประกันผลงานจะต้องจัดวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญการด้าน SCADA ทั้งฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ และระบบงานใหม่ที่ส่งมอบ จำนวน ๑ คน มาประจำที่ กปภ. สาขาที่ติดตั้งเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วันทำการ(วันและเวลาราชการ) ภายใน ๖ เดือนแรก นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ SCADA ที่ติดตั้งใช้งานไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหา ในกรณีที่ไม่ส่งพนักงานมาประจำหรือจำนวนวันไม่ครบตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างยอมให้ กปภ.หักเงินประกันผลงานตามอัตราค่าจ้างขั้นต้นของกปภ.ในตำแหน่งวิศวกรได้

๗.๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ตามข้อ ๕.๓ ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอ	       รายละเอียดเนื้อหาการอบรม วัน เวลาต่อคณะกรรมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม

๗.๑๐ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของระบบสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่ผู้รับจ้างเสนอ อาทิ  ADSL, GSM/GPRS หรือค่าเช่า DNS ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา

๗.๑๑  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม	            เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ กปภ.จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงาน ทุกๆระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๘.๒ การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณ และราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณ

และราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วหากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๘.๓ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้วโดยผู้รับจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๘.๔ การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทุกครั้ง

๘.๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกเป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างรับไป

๘.๖ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน และจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๘.๗ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว	 ว่าเป็นไปตามคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหาย ในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

๘.๘ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างาน เสนอให้ กปภ.พิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

๙. การทำสัญญา

๙.๑ การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

๙.๒ ผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญามูลค่าร้อยละห้า  (๕%) ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็นหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กปภ. และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

๙.๓ รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๙.๔ หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน กปภ.มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือริบ หลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๕ กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้ทุกอย่างโดย
ไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

๑๐. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code ของ MMI/HMI Software และ PLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

๑๑.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๓๐๐ วัน

๑๒.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๑๑.

๑๓.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๓๒,๕๑๒,๒๘๒.๙๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว