ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)

งานโครงการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงพรุหน้าเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ)  งบประมาณประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 1,961,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,098,270.- (เงินสองล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้จ้างเหมางานโครงการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงพรุหน้าเมือง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(15)กส๐๑(๐8)ME เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

1.๑ ระบบงานเครื่องกล

1.1.1  ดำเนินการจัดหาและติดตั้งขุดเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูงไม่น้อยกว่า 90 ม. ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 70% ต้นกำลังมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด รวมถึงการประสานระบบท่อทางดูด ระบบท่อทางส่ง เข้ากับระบบเดิม ตามแบบเลขที่ 2558(15)กส(08)ME พร้อมทั้งทดสอบให้แล้วเสร็จตรงตามสัญญาเงื่อนไขในสัญญา

1.1.2 ชุดเครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและตัวแทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2555

1.1.3 ผู้รับจ้างปรับปรุงแท่นเครื่องสูบน้ำใหม่ตามมาตรฐานก่อสร้าง กปภ.01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป โดยให้มีขนาด และระดับที่เหมาะสมในการนำเครื่องสูบน้ำ.

1.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวาล์ว , อุปกรณ์ท่อต่างๆให้เป็นไปตามแบบ

1.1.5 เครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังมีคุณสมบัติตาม กปภ.03-2545 และ กปภ.04-2545

1.1.6 เดินท่อ Primming ขนาด 25 มม. จากท่อทางส่งรวมเข้าเครื่องสูบน้ำ

1.1.7 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เดิมออก เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำ , ท่อทางดูดและท่อทางส่ง ชุดใหม่ได้ อุปกรณ์ชุดเดิมส่งมอบ กปภ.สาขา

1.๒ ระบบงานไฟฟ้า

1.2.1 การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบเลขที่ 2558(15)กส01(08)ME ต้องทำตามมาตรฐาน กปภ.04-2555

1.2.2 ขนาดสายและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งจะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้

1.2.3 ในการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่การใช้งานจริง

1.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ใหม่

1.3 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

1.4 ผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบการติดตั้ง (Shop drawing) งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานอื่นๆ (ที่รายละเอียดไม่ชัดเจน)ต่อ กปภ.โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการติดตั้ง

2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นและ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป้นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผุ้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงาน

หลัก คือ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า 628,898.85 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือได้ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มี

คุณสมบัติในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง

บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง

ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8  คู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้ง

ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๙  หากผู้รับจ้างไม่มามารถมาซื้อแบบหรือยื่นแบบเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร

แสตมป์ตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประปาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

3. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

4. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,096,329.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)