ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงราวกันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

๑.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (งบลงทุนที่มิได้    ทำเป็นโครงการปี 2558) วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการจัดหา งานปรับปรุงราวกันตกในระบบผลิต ระยะที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒.   ขอบเขตของงาน											ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงราวกันตกในระบบผลิตของ กปภ.สาขาหาดใหญ่ และโครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมราวกันตกระหว่างโรงกรองน้ำ ตามแบบก่อสร้าง เลขที่ กผว.หญ.5/58 รายละเอียดประกอบแบบ และข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง รายละเอียดวันดูสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดหลักๆดังนี้										2.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างราวกันตก โรงกรองน้ำขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม.  (ฝั่งสำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่) ตามแบบก่อสร้างความยาวไม่น้อยกว่า 665ม.

2.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างราวกันตก โรงกรองน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม.  (ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง กปภ.สาขาหาดใหญ่) ตามแบบก่อสร้างความยาวไม่น้อยกว่า 298ม. และปรับปรุงราวกันตก (เดิม) ตามแบบก่อสร้าง 										2.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างราวกันตก โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม.     (ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง กปภ.สาขาหาดใหญ่) ตามแบบก่อสร้างความยาวไม่น้อยกว่า 1,380 ม. 				2.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางเชื่อมพร้อมราวกันตก ระหว่าง  โรงกรองน้ำขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. กับโรงน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. (ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง กปภ.สาขาหาดใหญ่) ตามแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ									2.5 อื่นๆตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

๓.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

-๒- /3.6 ผู้ประสงค์……….

-๒-

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้โดยจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างซึ่งเป็น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,284,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้ว 											3.7 ผลงานตามข้อ 3.6 หมายถึงผลงานซึ่งเกี่ยวกับ การก่อสร้างใหม่หรือปรับปรุงอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน , บ้านพักต่างๆ หอพัก , อาคารเก็บพัสดุ , อาคารสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , อาคารเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา เป็นต้น โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้างมาแสดง บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อมหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นซองยื่นซองประกวดราคา		3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา			3.9 ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฏหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย							๓.10บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.11 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.12  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.   ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5.   ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,210,000.-บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )			 	 6.   ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอ   ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว