บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ /พิเศษ  	                  	วันที่          เมษายน  ๒๕๕๘

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม) ปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๑๙๔ /๒๕๕๘  ลงวันที่   ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม) ปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม) ปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

( นายพงศ์พิพัฒน์  สุริยวงศ์ )

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายนนทกร ผลินยศ )

วิศวกร ๕ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิจักษ์  เกตุภูเขียว )

นายช่างโยธา ๕ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม) ปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ/

วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ   ๑๒,๔๖๐,๐๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการจ้างเหมา

งานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม) ปี ๒๕๕๘ งานปรับปรุงเส้นท่อ/วางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำสูญเสีย โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่     ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒./ ๓.๘ บุคคล ...

- ๒ –

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑   งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๒  จาก สนง.สาธารณสุข - รร.เซนต์ปอลหนองคาย ตามแบบเลขที่ ๐๑/๒๐/๒๘ (๑/๑๒-๑๒/๑๒)

๔.๑.๒   งานวางท่อเสริมแรงดัน บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒ แยกบ้านนาไก่  ตามแบบเลขที่       ๐๒/๒๐/๒๘ (๑/๓-๓/๓)

๔.๑.๓   งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒ หน้าแมคโคร  ตามแบบเลขที่       ๐๓/๒๐/๒๘ (๑/๓-๓/๓)

๔.๑.๔   งานปรับปรุงเส้นท่อ ศูนย์ราชการ ซอยประมง ๒, ๔, ๖ และ ๘  ตามแบบเลขที่         ๐๔/๒๐/๒๘ (๑/๓-๓/๓)

๔.๑.๕   งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนดอนดู่ ซอยจันทร์ลา ตามแบบเลขที่ ๐๕/๒๐/๒๘ (๑/๒-๒/๒)

๔.๑.๖  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง เสา ค.ส.ล. รับท่อ งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๗ ทำการเชื่อมประสานท่อที่วางใหม่กับท่อเมนจ่ายเดิมให้เรียบร้อย

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว