ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

“ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.พร้อมระบบสูบส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง”

๑.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ งบประมาณ ประจำปี 2559  วงเงินงบประมาณ 10,800,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบส่ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน กปภ.สาขากันตัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 – 5 ทั้งนี้ กปภ.พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักการณ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

2.6 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 จำนวน 13 แผ่น และแบบเลขที่ SD 05/070/077 จำนวน 8 แผ่น รายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดวันดูสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย

3.1 ถางป่าขุดตอภายในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำทั้งหมด

๓.๒ ปรับระดับดิน บริเวณพื้นที่สูงของสถานีจ่ายน้ำให้ได้ระดับตามกำหนด โดยให้นำดินที่ตัดได้ไปถมภายในสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหินเท่านั้น

3.3 รื้อถอนชุดมาตรวัดน้ำเดิมจำนวน 2 ชุด โดยให้นำ มาตร Electromagnetic ขนาด 100 มม. เดิม ไปติดตั้งบริเวณจุดมาตรวัดน้ำของท่อน้ำเข้าถังน้ำใส จำนวน 1 ชุด และรื้อถอนชุด Control Valve ใต้หอถังสูงแล้วส่งมอบอุปกรณ์คืน กปภ.

3.4 ทำการทดสอบดินด้วยวิธี Plate Bearing Test บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 จุด และบริเวณโรงสูบน้ำจำนวน 1 จุด

3.5 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. แบบ ก-02 ตามแบบเลขที่ SD 05/070-077 จำนวน 1 ถัง

3.6 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 แผ่นที่ 7/13 - 11/13

3.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราสูบ 120 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม.ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

จำนวน 2 เครื่อง

๓.8 จัดหาและติดตั้งเครนแบบ MANNUAL ขนาด 2 ตัน ภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

๓.9 ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบมาตรฐาน ประกอบงานก่อสร้างปี 2550 เลขที่ SD 14-069-070

๓.๑๐ ก่อสร้างคูระบายน้ำ ภายในสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 แผ่นที่ 3/13

๓.๑๑ วางท่อภายในสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 แผ่นที่ 3/13

3.1๒ จัดหาและติดตั้งชุดมาตรวัดน้ำแบบ Electromagnetic ขนาด 150 มม. จำนวน 1 ชุด

3.1๓ ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ภายในสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 แผ่นที่ 2/13, 13/13

3.1๔ ก่อสร้างประตูทางเข้า ป้ายสถานี และรั้วด้านหน้าสถานีจ่ายน้ำบ้านบ่อหิน  ตามแบบเลขที่ กผว.กต.4/59 แผ่นที่ 12/13

4. ขอบเขตการดำเนินงานอื่นๆ

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อทำการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เมื่อผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop drawing และรายละเอียดผู้รับจ้างจึงจะสามารถเริ่มงานได้

การที่ผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

- มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป กปภ. 01-2550			       		จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานวางท่อ กปภ. 02-2550				        	จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง กปภ. 03/2545    		จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า กปภ. 04/2545		        		จำนวน 1 เล่ม

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค ปี2550     		จำนวน 1 เล่ม

- รายการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (spec. เครื่องกล 57)	        		จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101-มยธ 106 งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ 	จำนวน 1 เล่ม

- ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ประปา		        		จำนวน 1 เล่ม

9) 	รายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง       		         		จำนวน 1 เล่ม

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

4.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As - Built drawing จำนวน 5 ชุด และ File ในรูปแบบ Auto CAD  จำนวน 1 ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ในงวดสุดท้ายของการเบิกจ่ายตามสัญญา

4.4 ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้ดี

5.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  200  วัน

6.  ราคากลางในการเริ่มประมูล 11,556,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7. ในการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคา ครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.- จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว