ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดผลึก)

จำนวน 180,000 กิโลกรัม

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดผลึก) ตามมาตรฐาน มอก. 150-2549 จำนวน 180,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕9-2560 เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาสำหรับการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 	หมายถึง	  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ				คัดเลือกจากกปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง	สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดผลึก)  ตามมาตรฐาน  มอก.

150-2549 และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในข้อ 4

ผู้จะซื้อ 	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย	หมายถึง	ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน		สัญญา

รุ่น (Lot.) 	หมายถึง  	สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะ

บรรจุ ชนิดและขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายใน	ระยะเวลาเดียวกัน

มอก.	หมายถึง  	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ชนิดผลึก) ตามมาตรฐาน มอก. 150-2549 ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จำนวน 180,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ 	เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๓.๒ 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ 	ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      	ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2-/ 3.4 ไม่เป็นผู้มี...

- ๒ -

3.4 	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาและ/หรือ   	    	หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา	      	ครั้งนี้

๓.5 	เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ                      	      	ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และ            	      	ประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท	      	มหาชน โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และ หลักฐานการซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายสารเคมี 	  	ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  ภาคเอกชน อย่างน้อย ๑ ฉบับ  มาในวันยื่น	      	ซองเอกสารการประกวดราคา

3.6	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ       	           รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      	      	ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลง  	     	ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.8 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า		ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 	คุณลักษณะทั่วไป

สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เสนอ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม ที่มอก. 150-2549 ชนิดแข็ง ชั้นคุณภาพ 2

๔.๑.๑  	ลักษณะเป็นผลึก เป็นเม็ด หรือเป็นเกล็ด สีขาว

4.2 	คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

    - โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 		ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่น้อยกว่า 		98.0

    - โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 		2.0

    - โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 		0.15

    - ไอร์ออน (III) ออกไซด์ (Fe2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 	0.005

    - สารที่ไม่ละลายในน้ำ 	ร้อยละโดยน้ำหนัก  ไม่เกิน 	0.05

    - สารออกซิไดส์ (คำนวณเป็น NaClO3 ) 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน 	200

    - ปรอท 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	  ไม่เกิน 	0.1

-3-/ 4.3 คุณสมบัติ...

- 3 –

  - คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.3.1	ต้องบรรจุสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ในภาชนะบรรจุที่ทำด้วยวัสดุทนด่างและไม่ทำ			ปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความแข็งแรง  สะอาด ทนทาน ไม่แตกชำรุด         		ได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล เป็นภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันความชื้นและอากาศ

4.3.2	ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใด

4.3.3	ปริมาณสุทธิของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในแต่ละภาชนะที่บรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้		ที่ฉลาก

4.4	การทำเครื่องหมายและฉลาก

ที่ภาชนะบรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้

    - ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตาม		มาตรฐานนี้

    - ชนิด และชั้นคุณภาพ

    - ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

    - ปริมาณสุทธิ เป็นกิโลกรัม

    - เดือน ปี ที่ทำ และ/หรือ รหัสรุ่นที่ทำ

    - สัญลักษณ์ ข้อความเตือนอันตราย และบอกความเป็นอันตรายให้เป็นไปตาม		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    - ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

5. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

5.1 	ผู้เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1.1 	ใบรับรองว่าสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิต		น้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัยและใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate 		of Analysis : COA ) ที่มีรายการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 4.2 โดย			ใบรับรองทั้ง 2 ฉบับนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน	ที่ได้รับการ		รับรองมาตรฐานสากล

5.1.2	ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ อย่างน้อยถุงละ ๕๐๐ กรัม 		จำนวน 2 ถุง  (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี)  และลงลายมือชื่อกำกับ พร้อม 			ประทับตราห้างฯ ลงบนภาชนะเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ ๔.๒) ให้		คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายละเอียดข้างต้น  ซึ่งจะทำการตรวจ			วิเคราะห์โดยหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 		วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยผู้ส่งตัวอย่าง  จะต้องชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯ  ให้กับ			หน่วยงานที่ส่งตรวจฯ ในวันส่งตัวอย่าง ก่อนส่งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของ		ตัวอย่าง และตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่  กปภ.ข. ๕ กำหนดไว้  กปภ.ข. ๕ 		ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

-4-/ 5.2 เมื่อคณะกรรมการ...

- 4 –

5.2 	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเอกสารและผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว หากผลการวิเคราะห์			คุณลักษณะทางเคมี ตามข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.7 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง กปภ.ข. 5 ขอ		สงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณาการเสนอราคารายนั้นและ กปภ.ข.๕  จะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่าง		มาตรวจใหม่ โดย กปภ.ข.๕ จะถือว่าผู้เสนอ	ราคาได้ยอมรับผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว ผู้		เสนอราคาจะค้านหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบและนำมาเป็นข้ออ้างหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้		กับ กปภ.ข.๕ ในภายหลังไม่ได้

5.3	กปภ.ข.5 จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาขายต่ำสุดต่อหน่วยกิโลกรัม โดยที่ปริมาณร้อยละของ 		โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีในตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในข้อ 4.2

๖. การชักตัวอย่าง

6.1	ผู้จะซื้อ จะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้จะขาย จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ 		เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีจากสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

6.2	ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะทำการชักตัวอย่าง 1 ครั้งต่อสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในรุ่น	เดียว		กันหรือทุกครั้งที่มีการส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับ		พัสดุเห็นสมควร	โดยวิธีชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มอก. 150-2549  และแยกตัวอย่างที่ได้		ออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายลง		ลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายแยกเก็บ		ตัวอย่าง	 คนละส่วน อีก ๑ ส่วน ส่งให้หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 		สงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้จะซื้อ	เห็นชอบเป็น		ผู้วิเคราะห์  และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น  โดยผู้จะขายต้องจ่ายเงินค่าตรวจ		วิเคราะห์สารโซเดียมไฮดรอกไซด์   ให้กับหน่วยงานที่ตรวจฯ    ในวันที่ส่งตัวอย่างสาร  			โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วให้หน่วยงานที่ตรวจฯ ส่ง ต้นฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์		สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้ กปภ.ข.๕

6.3	เมื่อได้ส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  		แล้ว หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะชักตัวอย่าง		เพิ่มเติม ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๒ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เป็นของ       		ผู้จะขายทั้งสิ้น

-5-/ 7. เกณฑ์การตัดสิน…

- 5 -

7. เกณฑ์การตัดสิน

หากผลการตรวจวิเคราะห์สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด     (ข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.4) กปภ.ข. 5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาดำเนินการดังนี้

7.1	ในกรณีสารที่ส่งมอบมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนักน้อยกว่า 	98.0 			กปภ.ข.5 จะหักค่าเสียหายตามอัตราส่วนของปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ขาดไปต่อ			โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสารต่อปริมาณที่ตกลงซื้อขายกันหรือ

ผู้จะขายจะต้องชดเชยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้

โซเดียมไฮดรอกไซด์ครบตามที่กำหนดในข้อ 4.2.1  (โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนัก		ไม่น้อยกว่า 98.0) ทั้งนี้หากสารที่ส่งมอบมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละโดยน้ำหนัก		น้อยกว่า 95.0 กปภ.ข.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับสารที่ส่งมอบในรุ่นนั้นๆ

7.2	ในกรณีสารที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.2 ถึงข้อ 4.2.6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือ		ทุกข้อ กปภ.ข.5 จะหักค่าเสียหายจากค่าสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเป็นเงิน		ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสารในรุ่นนั้น

7.3	ในกรณีสารที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 กปภ.ข.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับ		สารที่ส่งมอบในรุ่นนั้นๆ  และผู้จะขายจะส่งมอบสารรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตามที่ กปภ.ข.5 		กำหนด มาทดแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจาก       		ผู้จะซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.2 หากผลการวิเคราะห์		ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ ครั้งในสัญญา ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

8. การส่งมอบและการตรวจรับ

8.1 	กปภ.ข.๕ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ ไม่เกิน ๒๐% ตามสัญญา			8.2 	ผู้จะขายจะต้องส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ติดต่อกันตามจำนวนที่กำหนด ตามสัญญา ณ 		การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

8.3 	ในแต่ละงวดการส่งมอบสาร ผู้จะขายจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

8.3.1 	ใบรับรองว่าสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ในกระบวนการ	ผลิต		น้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัยและใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate 		of Analysis : COA ) ซึ่งต้องมีรายการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 4.2 		โดยใบรับรองทั้ง 2 ฉบับนี้จะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือ	บริษัทเอกชนที่ได้รับ		การรับรองมาตรฐานสากล

8.3.2	เอกสารความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet ; MSDS) ของสารที่ส่งมอบ		และ MSDS นี้จะต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

-6-/ 8.4 ก่อนการส่งมอบ...

- 6 –

8.4 	ก่อนการส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์		คุณภาพสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ออกโดยหน่วยเครื่องมือกลาง  คณะวิทยาศาสตร์ 			มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้จะซื้อ		เห็นชอบ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ตรวจฯ ส่งต้นฉบับรายงานผลการตรวจ		วิเคราะห์สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้ กปภ.ข.๕ ทั้งนี้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในรุ่นนั้นจะต้อง		ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ (ตามข้อ 7. เกณฑ์การตัดสิน)

8.5 	การส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.ข.๕ ให้ผู้จะขาย		จัดส่งสารโซเดียมไฮดรอกไซด์  ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  (ชั้นพิเศษ)  ตาม		จำนวน  เวลา และจุดส่งมอบตามแผนการส่งมอบที่แนบ  หากผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร  		โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุในแผน  กปภ.ข.๕  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้า

8.6 	กรณีที่ กปภ.ข.๕ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และ กำหนดเวลาจัดส่งแตกต่าง		ไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ กปภ.ข.๕ จะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าก่อน		การส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

8.7 	ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่ง		มอบแต่ละครั้ง หรือ ไม่สามารถส่งมอบได้ครบตามจำนวน  นอกจากผู้จะขายจะต้องถูกปรับ		เป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้จะขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่		กำหนด  โดยผู้จะขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย คิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อ		จำนวนสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ ๑ เมตริกตัน เศษของ ๑ เมตริกตันให้		คิดเป็น ๑ เมตริกตัน  ผู้จะขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้จะขายได้		แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แก่ กปภ.ข.๕ การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าว  ไม่ทำให้ผู้จะขายพ้น		ความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้กปภ.ข. ๕ ไม่มีสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใช้ในการ		ผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

8.8 	การส่งมอบสารสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ     		ผู้จะขาย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้จะซื้อ 		ณ กปภ.ข.๕ ด้วย

8.9 	กรรมสิทธิ์แห่งสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้		จัดการขนสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตามแผนการจัดส่ง ขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่		ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-7-/ 9. การขนส่ง…

- 7 –

9. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย

รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและความชื้น ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

10. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคากิโลกรัมละ 19.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 3,420,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

11. การเบิกจ่ายเงิน

กปภ.ข.5 จะเบิกจ่ายเงินค่าสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้ผู้จะขาย เป็นรายงวด เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และกปภ.ข. 5 ได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------