ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปากพนัง (น.ปากพนัง) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบประมาณประจำปี 2561 วงเงินงบประมาณ 32,838,300.- บาท  (เงินสามสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแยกเป็นเงินอุดหนุน 16,419,150.- บาท (เงินสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเงินกู้ 16,419,150.- บาท (เงินสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ให้ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปากพนัง (น.ปากพนัง) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑  ผู้รับจ้างจะต้องถางป่าบริเวณพื้นที่ดำเนินการ และกำจัดซากพืชให้หมดก่อนที่จะดำเนินการขุดดิน

2.๒ ผู้รับจ้างจะต้องขุดดิน  ถมดิน ปรับเกลี่ย ปรับระดับ ปรับลาดเอียง(Slope) ตามประกอบแบบเลขที่ 2560(10)ปน.04(04) รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ถ้ามี)	2.๓ ก่อสร้างคันสระ ตามประกอบแบบเลขที่ 2560(10)ปน.04(04) รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ถ้ามี)

2.3 ก่อสร้างคันสระ ตามประกอบแบบเลขที่ 2560(10)ปน.04(04) รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ถ้ามี)

2.4 คันสระให้ใช้ดินขุด และดินขุดลอก มาก่อสร้างคันสระ

2.5 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายอันเกิดจากการทำงาน การขุดดิน การถมดิน การขนย้ายดิน ทั้งในพื้นที่ กปภ. และภายนอก อาทิเช่น ทางเท้า ฟุตบาท ถนนภายใน กปภ. ถนนเทศบาล ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย หากมีการเรียกเก็บค่าเสียหายจากหน่วยงานภายนอก หรือจากผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

2.6 ก่อนเริ่มดำเนินการงานขุดขยายสระเก็บน้ำ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบการดำเนินการ วิธีการป้องกันความขุ่นในสระพักน้ำดิบ และการป้องกับฝุ่นละออง และอื่นๆต่อคณะกรรมการฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ หากการดำเนินการผิดไปจากรูปแบบที่นำเสนอ หรือมีการร้องเรียน หรือทำให้คุณภาพน้ำดิบไม่อยู่ในเกณฑ์ที่นำไปผลิตน้ำประปาได้ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ กปภ. คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานสามารถสั่งระงับการดำเนินงาน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะอีกครั้ง ทั้งนี้ระยะเวลาที่หยุดงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานด้วยเหตุข้างต้น จะไม่สามารถสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาได้

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย

3.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2.14ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  16,742,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)