ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เลขที่    …………………

## เรื่อง  ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ซอยเทศบาล ๔

## สันทรายน้อยถึงสี่แยกสันคะยอม  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## (E-Auction)

----------------------------------------------------

## ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่   (ชั้นพิเศษ)    มีความประสงค์จะประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ซอยเทศบาล ๔ สันทรายน้อยถึงสี่แยกสันคะยอม  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)  ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ ในวงเงิน ๒,๓๓๐,๐๐๐.– บาท           (เงินสองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือ  ผู้รับจ้างที่ การประปาส่วนภูมิภาค บอกเลิกสัญญา

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงาน  ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จภายในอายุสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐    ของราคากลางของโครงการ เป็นเงิน ๙๓๒,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และต้องเป็น       คู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติในการรับงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘.	คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ............................... ระหว่างเวลา ................ น. ถึง ............. น.         ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

๒/กำหนด…………

-  ๒  -

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่      ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง  ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .................................. ระหว่างเวลา ............. น.  ถึง เวลา ............. น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และกำหนด     เสนอราคาในวันที่  ............................... ตั้งแต่เวลา  .............. น. ถึง ............  น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๘,๕๖๐.- บาท ค่าเอกสาร ๘,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๖๐.- บาท ได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  ระหว่าง          วันที่  ...............................  ถึง ...............................  ในวันและเวลาทำการสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อ ขอรับ/      ซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อชำระเงินแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะไม่คืนให้ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ) ยกเลิกโครงการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๓-๔๔๗๖  ต่อ ๑๒๗ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

ประกาศ   ณ   วันที่   ...............................

( นายมงคล  วัลยะเสวี )

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม่

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่   ........................

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ซอยเทศบาล ๔ สันทรายน้อยถึงสี่แยกสันคะยอม

ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ตามประกาศฯ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ลงวันที่  ...............................

………………………………………………………………………………………

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ)  มีความประสงค์จะประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ซอยเทศบาล ๔ สันทรายน้อยถึงสี่แยกสันคะยอม  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒  แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจ้าง

๑.๓  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคาก่อสร้าง  หากไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุและราคา

ค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้ายโดยอนุโลมตามแบบแนบท้ายเอกสาร

ประกาศนี้ได้

๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๕  แบบสัญญาจ้าง

๑.๖  แบบหนังสือค้ำประกัน

- (๑)  หลักประกันซอง (ใช้ในกรณีการดำเนินการที่มีวงเงินเกินกว่า  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป)

- หลักประกันสัญญา  	(๓)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- หลักประกันผลงาน

๑.๗  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

๑.๘  บทนิยาม

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร

(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑              (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒

๑.๑๐ วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑๑ แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แบบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

๑.๑๒ กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินฯ				จำนวน 	    ๑  	หน้า

๑.๑๓ รายการประกอบแบบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		จำนวน	    ๑	หน้า

๑.๑๔ รายละเอียดการดำเนินงานเฉพาะแห่งงานวางท่อขยายเขตฯ	จำนวน    ๒๑  	หน้า

๑.๑๕ มาตรฐานงานก่อสร้าง  กปภ.๐๒-๒๕๕๐			จำนวน    ๓๔  	หน้า

๑.๑๖ แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐		จำนวน	    ๓	หน้า

๑.๑๗ มาตรฐานการวางท่อและประสานท่อ HDPE			จำนวน 	    ๘	หน้า

๑.๑๘ มาตรฐานการทดสอบความดันน้ำในท่อและการรั่วซึมของท่อ	จำนวน	    ๙	หน้า

๑.๑๙ แบบแนบแสดงตัวอักษรบริเวณท่อช่วงเสาสะพานรับท่อ	จำนวน     ๑	หน้า

๑.๒๐ แบบกุญแจไขประตูน้ำใต้ดิน (มือซองอเนกประสงค์)	จำนวน	  ๒	หน้า

๑.๒๑ การจัดทำแผนงานการก่อสร้าง	จำนวน	  ๑	หน้า

๑.๒๒ แบบข้อความที่ท่อดับเพลิง	จำนวน	  ๑	หน้า

๑.๒๓ แบบเลขที่ ๑๕๗๐๙๙	จำนวน	  ๑	แผ่น

๒/๒.  คุณสมบัติ...........

- ๒ -

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง   ราชการ หรือผู้รับจ้างที่ การประปาส่วนภูมิภาค บอกเลิกสัญญา

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๘

๒.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๒.๕	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จภายในอายุสัญญา โดยนับผลงาน  ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ เป็นเงิน ๙๓๒,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าแสนสามหมื่นสองพัน    บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาค เชื่อถือยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติใน การรับงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

๒.๖ 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๒.๗	ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับการประปาส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน    แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕)

๓.  หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานใส่ซองไม่ต้องปิดผนึก  แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ

๓.๑  ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓/(๒) ในกรณี....………..

- ๓ -

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้  ใน  (๑)

(๔)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒)   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา         มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๓)   หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕

(๔)   บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่  กปภ. กำหนดพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สาขาโยธา)  ตามพรบ. วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.๒๕๐๕  ตามแบบในข้อ  ๑.๑๑

(๔)   สำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาตามข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง     ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค       ไม่ต้องแนบ

- แผนงานการก่อสร้าง

- บัญชีรายการก่อสร้าง

(๗)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๔.  การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

๔.๓ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน   ๔๕  วัน นับถัดจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

๔.๕	ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔/๔.๖ ผู้ประสงค์...........

-  ๔  -

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ................................  ระหว่างเวลา .............น. ถึง เวลา ...............  น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่      (ชั้นพิเศษ)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ     คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     ตามข้อ ๑.๘ (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   ตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี     การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า   มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และยกเลิกการประมูลจ้างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี     ผลประโยชน์ร่วมกันกับ  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ  ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ    วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็น        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน  ๓ วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา    ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า         กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่          คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประปาส่วนภูมิภาค

๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่         ๒,๓๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

/(๓) ราคาที่...........

- ๕ -

(๓) 	ราคาที่เสนอราคาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) 	ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ

(๕)  	ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN แล้วเข้าสู่ระบบ

(๖) 	ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗)  	ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ .................... ตั้งแต่เวลา ................ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)  ให้ทราบต่อไป

(๑๐)	ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่       ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จำนวน     ๑๑๖,๕๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้  อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑  เงินสด

๕.๒  แคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) (รายได้) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ  กรณีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียบเก็บเงินนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น

๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖  (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส่วนภูมิภาค

หลักประกันซองตามข้อนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ

๖/ราคา…….

- ๖ -

ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก   ข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑	ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม  เป็นเกณฑ์ตัดสิน

๖.๒		หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็น           ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค เท่านั้น

๖.๓  	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)	ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

(๒)	เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔	ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือในการทำสัญญา        คณะกรรมการประกวดราคา หรือ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่     (ชั้นพิเศษ)  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการประปา           ส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ   ไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้      คณะกรรมการประกวดราคา หรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่   (ชั้นพิเศษ)  จะให้    ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๗/๖.๖ ในกรณีที่.....…

- ๗-

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์

จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๗.	การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)  จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๕  กับ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทาอิเล็กทรอนิกส์

ได้ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑)  เงินสด

(๒) แคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) (รายได้) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ กรณีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น        ผู้ชำระเองทั้งสิ้น

(๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๒)

(๔)  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส่วนภูมิภาค

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕   วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

   	กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  ๘.๑

   	กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๘.๒

๘.๑  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน    แนบท้ายประกาศนี้

๘.๒  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

๘.๒.๑ เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวหากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

๘/งานแล้วเสร็จ..........

- ๘ -

งานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

๘.๒.๒   การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอ         ขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงานผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ    ค้ำประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร การประปาส่วนภูมิภาค หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๘.๓ การประปาส่วนภูมิภาคจะชำระเงินค่าจ้าง โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับจ้าง  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร  สาขา  ชื่อบัญชี  ประเภท  เลขที่บัญชี  และต้องแนบสำเนาหน้าสมุดธนาคารดังกล่าว  และให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้ก่อน หรือในวันทำสัญญาด้วยซึ่งเจ้าของบัญชีเป็นผู้รับภาระค่า    ธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บและยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังกล่าว

๘.๔	ผู้รับจ้างต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบมีเงื่อนไขให้  การประปาส่วนภูมิภาค  โดยให้ระบุข้อความ “ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” พร้อมกับใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าสินค้าโดยระบุวันที่ส่งเบิกเงินก่อนที่ กปภ.จะโอนเงินชำระค่าสินค้าให้ หากการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  การประปาส่วนภูมิภาค จะระงับการโอนเงินเข้าบัญชี

### ๙.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)              ได้รับอนุมัติทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบลงทุน ค่าวางท่อขยายเขต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ราคากลางของงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ซอยเทศบาล ๔ สันทรายน้อยถึงสี่แยกสันคะยอม  ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นเงิน ๒,๓๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๑.๒  	เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น   ผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามการการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ นำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

๙/(๑)  แจ้งการสั่ง.........

- ๙ -

(๑)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๑.๔  ผู้เสนอราคาซึ่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)  กำหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๕ 	สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจำเป็นโดยที่ไม่ทำให้ การประปาส่วนภูมิภาค เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ การประปาส่วนภูมิภาค

๑๑.๖   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  (ชั้นพิเศษ)    สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรระดับ   ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้.-

๑๒.๑  	ช่างระบบประปา

๑๒.๒  	ช่างไฟฟ้า

๑๒.๓ 	ช่างเหล็ก,เชื่อม

๑๒.๔ 	ช่างก่อสร้าง

๑๐/๑๓.  การปฏิบัติ.........

- ๑๐ -

๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

วันที่   ...........................

-----------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ำประกันซองตามข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน    ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซอง    ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๙  กำหนดวันเสนอราคาวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๔๙  และกำหนดยืนราคา ๓๐ วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  การนับระยะเวลาค้ำประกันซองคือ  วันที่ ๑๕  เมษายน  ๒๕๔๙    จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๔๙  จนถึงวันที่       ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  (รวม ๓๐ วัน)  ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคำนวณวงเงินการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒  ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ         ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท  คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท

๑๑/ให้กำหนด.........

- ๑๑ -

ให้กำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดได้ เช่น กรณีกำหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กำหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  สำหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกำหดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้